## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.104 | 0.11 | 0.108 | 0.106 | 0.102 | 0.086 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.072 | 0.086 | 0.1 | 0.102 | 0.076 | 0.076 | 0.07 | 0.052 | 0.054 | 0.04 | 0.036 | 0.038 | 0.044 | 0.054 | 0.07 | 1.806
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 0.116 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.122 | 0.106 | 0.094 | 0.158 | 0.062 | 0.08 | 0.106 | 0.104 | 0.118 | 0.084 | 0.078 | 0.086 | 0.082 | 0.088 | 0.058 | 0.064 | 0.074 | 0.082 | 0.088 | 0.078 | 2.268
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 9.2 | 7.8 | 6.2 | 8.8 | 10.2 | 10 | 10.4 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 11.4 | 10 | 8 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.8 | 7.2 | 210
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.2 | 6.8
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 3 | 2 | 6 | 6.8 | 6 | 4.8 | 1 | 2 | 8.8 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 1.6 | 5.2 | 2.8 | 9.8 | 8.4 | 8.8 | 7 | 5.4 | 2 | 10.4 | 12 | 139.8
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 9.3 | 8.3 | 6.5 | 9.1 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 7.8 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 10.4 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 10 | 7.2 | 214.4
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 3.6 | 3.1 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 6.6 | 3.2 | 5.1 | 11.4 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | 7 | 4.4 | 7.3 | 4.6 | 12.4 | 10.6 | 11.5 | 9.2 | 6.9 | 3.6 | 11.9 | 13.9 | 185.6
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.64 | 0.72 | 1.04 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 17.36
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 160
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 5 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.7 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 4 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.2 | 97.2
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 35.66 | 33.69 | 41.158 | 42.336 | 41.464 | 38.732 | 34.894 | 34.238 | 43.702 | 46.572 | 47.512 | 46.924 | 46.56 | 32.48 | 42.174 | 39.356 | 55.874 | 50.362 | 46.838 | 45.72 | 43.512 | 38.446 | 54.662 | 52.368 | 1035.234
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч