## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН ао | 12.552 | 12.552 | 12.384 | 12.672 | 12.576 | 12.312 | 12.672 | 13.008 | 12.288 | 12.192 | 11.328 | 11.52 | 12.96 | 13.176 | 13.56 | 13.584 | 13.632 | 13.032 | 14.64 | 14.544 | 15.12 | 14.448 | 12.768 | 12.192 | 311.712
| 10 Новокемская Т 1 ап | 101.6 | 95.2 | 94.4 | 91.2 | 92 | 96.8 | 113.6 | 151.2 | 170.4 | 174.4 | 178.4 | 170.4 | 148.8 | 143.2 | 156 | 142.4 | 184.8 | 176.8 | 164 | 158.4 | 155.2 | 143.2 | 132.8 | 108 | 3343.2
| 10 Новокемская Т 2 ап | 32 | 32 | 30.4 | 34.4 | 36 | 36.8 | 36 | 35.2 | 37.6 | 39.2 | 42.4 | 37.6 | 38.4 | 36.8 | 34.4 | 32.8 | 34.4 | 36 | 32 | 36.8 | 34.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 856
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 32.8 | 31.6 | 31.2 | 34.8 | 36.4 | 36.8 | 36.4 | 35.6 | 37.6 | 40 | 42 | 38.4 | 38.8 | 37.2 | 34.4 | 33.2 | 34.8 | 36.4 | 32.4 | 36.8 | 35.6 | 36.8 | 37.2 | 36.8 | 864
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 79.2 | 75.2 | 74 | 70.4 | 71.6 | 76.8 | 92 | 130.8 | 142.4 | 138.8 | 135.2 | 121.6 | 118.4 | 109.2 | 109.6 | 118.4 | 140.8 | 151.2 | 144 | 138.8 | 134 | 122.8 | 112.8 | 88 | 2696
| 10 Новокемская-Промзона ао | 22 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20 | 20.4 | 21.6 | 20.4 | 28 | 34.8 | 43.6 | 48.8 | 30 | 34 | 46 | 23.6 | 43.6 | 25.6 | 20 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 644.8
| 35 Новокемская Т 1 ао | 120.4 | 113.4 | 110.6 | 109.2 | 109.2 | 114.8 | 131.6 | 170.8 | 187.6 | 190.4 | 196 | 187.6 | 166.6 | 162.4 | 173.6 | 161 | 203 | 196 | 183.4 | 179.2 | 175 | 162.4 | 151.2 | 126 | 3781.4
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 36.4 | 36.4 | 35 | 39.2 | 40.6 | 42 | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 46.2 | 43.4 | 43.4 | 40.6 | 39.2 | 37.8 | 39.2 | 40.6 | 36.4 | 40.6 | 39.2 | 40.6 | 42 | 42 | 966
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 436.952 | 416.752 | 408.384 | 411.872 | 418.376 | 436.712 | 483.072 | 597.608 | 657.888 | 673.192 | 695.128 | 659.32 | 597.36 | 576.576 | 606.76 | 562.784 | 694.232 | 675.632 | 626.84 | 624.744 | 609.32 | 577.448 | 545.968 | 470.192 | 13463.112
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч