## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Новокемская Т 1 ап | 104.8 | 103.2 | 100.8 | 101.6 | 100 | 99.2 | 94.4 | 105.6 | 103.2 | 122.4 | 150.4 | 144 | 123.2 | 116.8 | 138.4 | 105.6 | 143.2 | 116.8 | 94.4 | 100.8 | 103.2 | 104.8 | 108.8 | 95.2 | 2680.8
| 10 Новокемская Т 2 ап | 3.2 | 4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 51.2
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 47.6 | 47.6 | 46 | 46.8 | 46 | 45.2 | 44.4 | 58.4 | 56.4 | 54.4 | 64.4 | 56.4 | 58.4 | 48.8 | 46.8 | 50.8 | 60.8 | 64.4 | 53.2 | 56.4 | 56 | 56.8 | 57.6 | 44.4 | 1268
| 10 Новокемская-Промзона ао | 58.4 | 56.8 | 56 | 55.6 | 56 | 54.4 | 51.6 | 48.4 | 47.6 | 69.2 | 87.2 | 89.6 | 66 | 69.2 | 93.2 | 56 | 83.6 | 53.6 | 42.8 | 45.6 | 48 | 49.6 | 52 | 52.4 | 1442.8
| 35 Новокемская Т 1 ао | 121.8 | 120.4 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 114.8 | 110.6 | 120.4 | 119 | 138.6 | 169.4 | 162.4 | 141.4 | 133 | 154 | 121.8 | 161 | 134.4 | 109.2 | 116.2 | 119 | 121.8 | 124.6 | 112 | 3078.6
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 21 | 19.6 | 18.2 | 19.6 | 21 | 18.2 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 22.4 | 16.8 | 15.4 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 12.6 | 14 | 11.2 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 414.4
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 356.8 | 351.6 | 341 | 344.4 | 343.8 | 335 | 319.4 | 352 | 343.2 | 403.8 | 491.2 | 474.4 | 415.4 | 387 | 449.4 | 352.6 | 465.6 | 385.4 | 313 | 333.8 | 337.4 | 350.6 | 363.6 | 325.4 | 8935.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч