## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 1.372 | 1.376 | 1.37 | 1.372 | 1.374 | 1.366 | 1.35 | 1.338 | 1.332 | 1.348 | 1.44 | 1.45 | 1.402 | 2.36 | 2.758 | 1.348 | 1.344 | 1.356 | 1.3 | 1.322 | 1.334 | 1.348 | 1.36 | 1.356 | 35.076
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 5.426 | 5.442 | 5.406 | 5.424 | 5.424 | 5.384 | 5.298 | 5.206 | 5.084 | 5.276 | 5.434 | 5.43 | 5.536 | 5.262 | 5.228 | 5.29 | 5.278 | 5.336 | 5.014 | 5.13 | 5.212 | 5.274 | 5.336 | 5.32 | 127.45
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 118 | 114.6 | 114.2 | 110.4 | 113.6 | 124 | 162.6 | 245 | 273.8 | 226.6 | 233.2 | 212.6 | 196.6 | 213.8 | 204.8 | 217.2 | 260.6 | 258.8 | 254.2 | 251.6 | 236.2 | 205.2 | 173.4 | 140.8 | 4661.8
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 16.2
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 25.2 | 25.6 | 24.4 | 22.6 | 24.2 | 26.4 | 31.4 | 46.6 | 68.4 | 60.8 | 52.4 | 47.6 | 47.8 | 41.4 | 44 | 46.4 | 56.8 | 56.6 | 53.4 | 53.6 | 50.8 | 47.2 | 42 | 32.4 | 1028
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 12.2
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 28 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 29 | 35.2 | 68.8 | 76 | 54.4 | 78.2 | 62.4 | 49.4 | 70.6 | 62.6 | 72 | 83 | 68.6 | 64.2 | 57 | 61.6 | 54 | 43.2 | 33.6 | 1254.2
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 14.8 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 19.8 | 32.2 | 31.6 | 24.4 | 24.8 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 24.4 | 27.4 | 31 | 33.8 | 32 | 41.8 | 36.2 | 28.8 | 22.6 | 19.6 | 588.8
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 49.05 | 47.4 | 48.75 | 47.55 | 48.15 | 51.9 | 75.15 | 96 | 96 | 85.5 | 76.5 | 78 | 75 | 77.55 | 72.6 | 70.05 | 88.2 | 98.1 | 103.05 | 97.35 | 86.1 | 73.8 | 64.35 | 54.3 | 1760.4
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 242.448 | 235.818 | 235.326 | 227.946 | 233.948 | 254.85 | 332.198 | 496.144 | 553.416 | 459.524 | 473.374 | 432.08 | 400.138 | 435.172 | 417.786 | 441.088 | 527.422 | 523.992 | 514.564 | 508.802 | 478.846 | 416.822 | 353.646 | 288.776 | 9484.126
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч