## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.056 | 0.058 | 0.062 | 0.06 | 0.058 | 0.06 | 0.054 | 0.064 | 0.07 | 0.06 | 0.136 | 0.15 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.054 | 0.05 | 0.054 | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 1.648
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 70.2 | 71.2 | 67.6 | 67.8 | 68.2 | 66.2 | 70.4 | 86.2 | 73 | 69 | 85.8 | 81.8 | 80.6 | 75 | 73.8 | 80 | 84.6 | 86.4 | 71.4 | 79.8 | 84.6 | 79.4 | 73 | 63.6 | 1809.6
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 15 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 16.8 | 17 | 17.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 15.8 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 388.2
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 16.6 | 17 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 15 | 13.6 | 13.6 | 14.2 | 16.8 | 17 | 17.2 | 19.4 | 15.4 | 14.4 | 15.6 | 18.6 | 19.2 | 14.8 | 16 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 15 | 391
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 16 | 15.8 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 17 | 17.2 | 17.4 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 390
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 7 | 7 | 6.2 | 6 | 6 | 5.2 | 5.2 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 18.8 | 16.8 | 12 | 17.8 | 14.4 | 21 | 22 | 15.8 | 11.6 | 10 | 13.8 | 13.6 | 8.2 | 4.6 | 276.8
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10 | 10.6 | 11.6 | 16.6 | 14.8 | 9.6 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 9.6 | 9.2 | 10 | 10.6 | 11.8 | 9.6 | 15.4 | 17.4 | 14.6 | 10.8 | 9.6 | 283
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 32.4 | 33 | 31.65 | 31.5 | 32.1 | 31.8 | 36.9 | 41.55 | 29.55 | 28.8 | 32.85 | 33.45 | 36.6 | 30.45 | 33 | 30.6 | 31.65 | 37.8 | 34.8 | 38.25 | 35.1 | 32.7 | 33.3 | 31.65 | 801.45
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 166.456 | 168.858 | 162.312 | 163.16 | 164.358 | 160.46 | 169.554 | 201.214 | 175.02 | 167.06 | 203.586 | 196.8 | 195.288 | 181.534 | 177.888 | 190.66 | 200.31 | 204.46 | 173.854 | 191.7 | 200.754 | 191.156 | 177.354 | 157.902 | 4341.698
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч