## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | 14.448 | 14.592 | 13.632 | 14.352 | 14.928 | 13.344 | 13.2 | 15.264 | 12.912 | 13.008 | 14.352 | 13.728 | 12.816 | 14.784 | 14.64 | 15.84 | 14.496 | 13.296 | 16.224 | 13.776 | 15.456 | 15.696 | 15.024 | 16.56 | 346.368
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 404.4 | 399.6 | 398.4 | 399.6 | 400.8 | 420 | 452.4 | 490.8 | 468 | 470.4 | 460.8 | 442.8 | 436.8 | 444 | 452.4 | 460.8 | 490.8 | 498 | 493.2 | 494.4 | 498 | 490.8 | 476.4 | 436.8 | 10880.4
| 10 Андома Т 2 ап | 382.8 | 361.2 | 356.4 | 336 | 318 | 328.8 | 397.2 | 415.2 | 453.6 | 442.8 | 433.2 | 424.8 | 414 | 448.8 | 448.8 | 447.6 | 501.6 | 495.6 | 518.4 | 506.4 | 495.6 | 454.8 | 442.8 | 406.8 | 10231.2
| 10 Андома-Запань ао | 85.8 | 81.8 | 82.6 | 82.2 | 83.4 | 85.4 | 100.2 | 96.6 | 92.6 | 83.4 | 84.6 | 76.2 | 80.6 | 85.8 | 94 | 96.6 | 103.2 | 108.6 | 111.2 | 112 | 112.2 | 105 | 105.2 | 95.8 | 2245
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 145.6 | 140.8 | 138.4 | 139.2 | 144 | 155.6 | 188 | 216 | 199.6 | 197.2 | 190.4 | 178 | 181.2 | 180 | 182 | 192.8 | 212.4 | 220 | 217.6 | 212.4 | 212.8 | 203.6 | 187.6 | 156.8 | 4392
| 10 Андома-Нижний склад ао | 42.4 | 31.6 | 38.8 | 22.8 | 7.6 | 10.4 | 10.8 | 7.6 | 24.8 | 30 | 32.4 | 31.6 | 29.6 | 34 | 27.2 | 26.4 | 30 | 31.2 | 37.2 | 33.2 | 34.8 | 36 | 32 | 34 | 676.4
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 156.4 | 152.4 | 142 | 139.8 | 142.4 | 144 | 165.8 | 180 | 204.2 | 202.4 | 195 | 192.2 | 181.4 | 204.2 | 194.2 | 195.6 | 237.6 | 226 | 238.8 | 234 | 220.8 | 197 | 198.8 | 181.2 | 4526.2
| 10 Андома-Телевышка ао | 98 | 94.8 | 93 | 91 | 84.8 | 88 | 119.8 | 131.2 | 131.6 | 126.8 | 121.6 | 124.4 | 122 | 124.2 | 134 | 128.8 | 129.8 | 129.8 | 131.2 | 126.2 | 127.8 | 116.6 | 106.6 | 95.8 | 2777.8
| 10 Андома-Цимино ао | 33.2 | 30.8 | 30.4 | 32 | 33.6 | 35.6 | 40.4 | 46.8 | 44.4 | 36.8 | 36.8 | 37.6 | 36.8 | 37.6 | 36.4 | 40.8 | 47.6 | 45.6 | 48.4 | 45.2 | 44.4 | 42.8 | 39.2 | 34 | 937.2
| 10 Андома-Щекино ао | 226 | 228.4 | 230.4 | 228 | 223.6 | 229.2 | 224.8 | 227.2 | 224.8 | 236 | 234.4 | 227.6 | 218.4 | 226.8 | 234.4 | 227.6 | 231.6 | 231.6 | 228 | 236.8 | 240.8 | 245.6 | 250 | 246.4 | 5558.4
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 426.8 | 422.4 | 420.2 | 422.4 | 424.6 | 440 | 475.2 | 512.6 | 488.4 | 488.4 | 484 | 464.2 | 455.4 | 466.4 | 475.2 | 484 | 512.6 | 517 | 519.2 | 514.8 | 519.2 | 517 | 499.4 | 459.8 | 11409.2
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 389.4 | 365.2 | 363 | 343.2 | 323.4 | 334.4 | 402.6 | 422.4 | 457.6 | 448.8 | 440 | 429 | 420.2 | 453.2 | 455.4 | 453.2 | 506 | 499.4 | 525.8 | 510.4 | 501.6 | 459.8 | 448.8 | 411.4 | 10364.2
| 110 Андома-Каршево ао | 8804.4 | 8784.6 | 8791.2 | 8797.8 | 8685.6 | 8791.2 | 9517.2 | 10830.6 | 11444.4 | 11563.2 | 11266.2 | 10936.2 | 10830.6 | 10447.8 | 10533.6 | 10738.2 | 11279.4 | 11523.6 | 11497.2 | 11147.4 | 11101.2 | 10863.6 | 10157.4 | 9457.8 | 247790.4
| 110 Андома-Каршево ао RS | 8804.4 | 8784.6 | 8791.2 | 8794.5 | 8685.6 | 8787.9 | 9520.5 | 10830.6 | 11447.7 | 11559.9 | 11262.9 | 10936.2 | 10833.9 | 10454.4 | 10530.3 | 10738.2 | 11282.7 | 11526.9 | 11490.6 | 11147.4 | 11104.5 | 10860.3 | 10157.4 | 9457.8 | 247790.4
| 110 Андома-Каршево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 20014.048 | 19892.792 | 19889.632 | 19842.852 | 19572.328 | 19863.844 | 21628.1 | 24422.864 | 25694.612 | 25899.108 | 25256.652 | 24514.528 | 24253.716 | 23621.984 | 23812.54 | 24246.44 | 25579.796 | 26066.596 | 26073.024 | 25334.376 | 25229.156 | 24608.596 | 23116.624 | 21490.96 | 559925.168
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч