## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | [24 empty] | 0
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 78 | 81.6 | 81.6 | 80.4 | 86.4 | 88.8 | 93.6 | 85.2 | 68.4 | 66 | 67.2 | 62.4 | 67.2 | 73.2 | 80.4 | 84 | 91.2 | 85.2 | 85.2 | 91.2 | 102 | 108 | 109.2 | 103.2 | 2019.6
| 10 Андома Т 2 ап | 115.2 | 115.2 | 109.2 | 106.8 | 110.4 | 109.2 | 132 | 116.4 | 114 | 96 | 103.2 | 97.2 | 96 | 133.2 | 123.6 | 118.8 | 163.2 | 153.6 | 172.8 | 168 | 168 | 152.4 | 166.8 | 157.2 | 3098.4
| 10 Андома-Запань ао | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 25.6 | 26.6 | 24.6 | 32.6 | 25.8 | 19.8 | 14.2 | 17.4 | 14.6 | 18.4 | 20.2 | 23.4 | 22.6 | 28.2 | 29.8 | 30.4 | 32 | 35.6 | 37.4 | 39 | 37.2 | 631
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 50 | 54.4 | 56.8 | 61.2 | 60 | 47.2 | 45.6 | 48.4 | 43.6 | 47.6 | 48.4 | 52 | 56.4 | 62.4 | 59.2 | 59.6 | 61.2 | 65.2 | 67.6 | 68.4 | 59.2 | 1323.2
| 10 Андома-Нижний склад ао | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 22.4
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 52 | 52.2 | 45.6 | 43.8 | 46 | 46.4 | 57.8 | 51.2 | 56.8 | 45.6 | 48.6 | 45.2 | 39.2 | 69.6 | 54.6 | 57.2 | 96 | 82.2 | 97.8 | 92.2 | 84.2 | 67.6 | 81.2 | 76.6 | 1489.6
| 10 Андома-Телевышка ао | 38 | 38.2 | 38.6 | 37.2 | 38.8 | 38.6 | 43.4 | 39.6 | 37.4 | 35.6 | 36.2 | 36 | 38.4 | 40.4 | 41.6 | 38.4 | 40.8 | 43.6 | 46 | 45.6 | 49.2 | 47.4 | 47.6 | 44.2 | 980.8
| 10 Андома-Цимино ао | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 14 | 10.8 | 9.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 10.4 | 10.8 | 13.2 | 12 | 13.2 | 14 | 15.6 | 17.2 | 16.4 | 14.8 | 273.2
| 10 Андома-Щекино ао | 24 | 27.6 | 29.2 | 27.6 | 27.6 | 28 | 25.6 | 18.4 | 16 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 19.2 | 23.6 | 22.4 | 21.6 | 18.8 | 17.6 | 21.6 | 28.8 | 31.6 | 33.6 | 37.6 | 568
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 116.6 | 118.8 | 123.2 | 118.8 | 125.4 | 129.8 | 134.2 | 121 | 103.4 | 96.8 | 101.2 | 94.6 | 101.2 | 103.4 | 116.6 | 116.6 | 127.6 | 118.8 | 118.8 | 127.6 | 138.6 | 147.4 | 149.6 | 140.8 | 2890.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 143 | 147.4 | 145.2 | 167.2 | 147.4 | 145.2 | 125.4 | 132 | 127.6 | 125.4 | 162.8 | 156.2 | 147.4 | 198 | 184.8 | 206.8 | 200.2 | 204.6 | 187 | 202.4 | 191.4 | 3896.2
| 110 Андома-Каршево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап | 3709.2 | 3656.4 | 3781.8 | 3861 | 3953.4 | 3854.4 | 3762 | 2956.8 | 2422.2 | 2494.8 | 2745.6 | 2864.4 | 3168 | 3240.6 | 3108.6 | 2989.8 | 2838 | 2798.4 | 2785.2 | 2871 | 3069 | 3009.6 | 3227.4 | 3537.6 | 76705.2
| 110 Андома-Каршево ап RS | 3712.5 | 3656.4 | 3778.5 | 3861 | 3953.4 | 3854.4 | 3765.3 | 2956.8 | 2418.9 | 2498.1 | 2742.3 | 2867.7 | 3168 | 3243.9 | 3105.3 | 2986.5 | 2841.3 | 2798.4 | 2781.9 | 2871 | 3072.3 | 3009.6 | 3227.4 | 3537.6 | 76708.5
| Сумма | 8083.1 | 7984.2 | 8219.5 | 8366.4 | 8580.6 | 8387.4 | 8288.9 | 6589.4 | 5458.9 | 5542.5 | 6066.9 | 6278.1 | 6894.2 | 7166.9 | 6901.9 | 6651.7 | 6521.9 | 6385.2 | 6416.5 | 6596.4 | 7033.9 | 6884.4 | 7369.8 | 7938.2 | 170606.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч