## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 5.152 | 5.088 | 4.992 | 5.232 | 4.992 | 5.232 | 5.088 | 4.944 | 4.928 | 5.104 | 5.104 | 4.832 | 5.04 | 4.96 | 4.928 | 4.96 | 5.04 | 5.152 | 5.024 | 5.056 | 5.168 | 5.232 | 5.04 | 5.152 | 121.44
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 426.24 | 419.76 | 417.6 | 414 | 412.56 | 426.24 | 512.64 | 630.72 | 617.76 | 590.4 | 558.72 | 560.88 | 554.4 | 550.8 | 552.96 | 552.24 | 624.96 | 643.68 | 649.44 | 632.16 | 617.04 | 583.2 | 542.16 | 504.72 | 12995.28
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 121.44 | 116.94 | 116.04 | 114.78 | 114.72 | 118.92 | 164.58 | 213.06 | 194.22 | 189.3 | 175.92 | 176.88 | 173.46 | 166.26 | 158.82 | 169.14 | 194.04 | 199.02 | 206.16 | 199.74 | 198.78 | 190.14 | 161.76 | 138.66 | 3972.78
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 271.08 | 268.56 | 268.74 | 265.86 | 266.04 | 274.32 | 315 | 383.76 | 389.7 | 370.44 | 350.82 | 351.54 | 348.48 | 352.98 | 361.44 | 348.12 | 397.44 | 409.86 | 407.16 | 397.08 | 383.04 | 356.94 | 343.08 | 329.04 | 8210.52
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 23.58 | 24 | 22.98 | 23.1 | 21.9 | 22.74 | 23.28 | 24.36 | 24.06 | 21.3 | 21.96 | 22.56 | 22.68 | 22.32 | 22.5 | 25.26 | 24.06 | 25.32 | 26.58 | 25.56 | 25.62 | 26.16 | 26.76 | 26.64 | 575.28
| Сумма | 847.492 | 834.348 | 830.352 | 822.972 | 820.212 | 847.452 | 1020.588 | 1256.844 | 1230.668 | 1176.544 | 1112.524 | 1116.692 | 1104.06 | 1097.32 | 1100.648 | 1099.72 | 1245.54 | 1283.032 | 1294.364 | 1259.596 | 1229.648 | 1161.672 | 1078.8 | 1004.212 | 25875.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч