## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 178.56 | 180 | 182.16 | 181.44 | 180 | 178.56 | 202.32 | 206.64 | 200.16 | 180 | 183.6 | 180 | 182.88 | 169.92 | 178.56 | 181.44 | 204.48 | 207.36 | 205.92 | 203.76 | 198 | 193.68 | 185.76 | 187.2 | 4532.4
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 48.72 | 49.56 | 49.38 | 49.2 | 47.76 | 49.2 | 62.64 | 62.28 | 60.66 | 55.8 | 52.5 | 50.4 | 53.82 | 49.14 | 49.26 | 49.8 | 60.06 | 59.46 | 57.84 | 58.26 | 58.32 | 58.44 | 45.66 | 45.48 | 1283.64
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 110.52 | 111.24 | 112.68 | 112.5 | 112.32 | 109.98 | 120.24 | 125.28 | 122.22 | 106.56 | 113.04 | 111.6 | 111.6 | 104.4 | 112.14 | 114.3 | 126.72 | 130.14 | 130.5 | 128.16 | 122.04 | 117.54 | 121.32 | 123.48 | 2810.52
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 8.22 | 8.16 | 8.22 | 8.34 | 8.28 | 8.1 | 7.8 | 7.44 | 6.84 | 6.84 | 7.02 | 6.9 | 6.96 | 6 | 6.48 | 7.08 | 6.9 | 6.84 | 6.84 | 6.9 | 7.02 | 7.02 | 7.32 | 7.62 | 175.14
| Сумма | 346.02 | 348.96 | 352.44 | 351.48 | 348.36 | 345.84 | 393 | 401.64 | 389.88 | 349.2 | 356.16 | 348.9 | 355.26 | 329.46 | 346.44 | 352.62 | 398.16 | 403.8 | 401.1 | 397.08 | 385.38 | 376.68 | 360.06 | 363.78 | 8801.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч