## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.306 | 0.31 | 0.314 | 0.31 | 0.32 | 0.306 | 0.296 | 0.282 | 0.278 | 0.256 | 0.282 | 0.26 | 0.292 | 0.258 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.258 | 0.276 | 0.276 | 0.322 | 0.296 | 0.3 | 0.31 | 6.958
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 12.356 | 12.376 | 12.58 | 12.424 | 12.768 | 12.392 | 12.362 | 11.76 | 11.5 | 10.964 | 11.674 | 11.084 | 12.044 | 10.804 | 11.544 | 11.914 | 11.864 | 11.112 | 11.698 | 11.648 | 12.998 | 12.304 | 12.218 | 12.476 | 286.864
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 825 | 781.8 | 751.2 | 774.6 | 809.4 | 873 | 1047 | 1141.8 | 1104.6 | 1090.8 | 1040.4 | 1011.6 | 1052.4 | 975 | 986.4 | 1004.4 | 1119 | 1170 | 1188 | 1168.2 | 1170 | 1089 | 990.6 | 892.2 | 24056.4
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 821.4 | 820.2 | 628.2 | 766.8 | 468 | 805.8 | 830.4 | 718.2 | 750 | 1137 | 811.8 | 1245.6 | 627 | 1042.2 | 900.6 | 844.2 | 938.4 | 1286.4 | 970.2 | 1212.6 | 655.8 | 919.8 | 992.4 | 821.4 | 21014.4
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 293.6 | 275.2 | 254.3 | 256.4 | 258.7 | 277.6 | 355 | 375.2 | 333.4 | 313.2 | 312 | 316.2 | 335.9 | 314.4 | 324.2 | 331.8 | 390.2 | 416.9 | 429.4 | 425.8 | 431.1 | 410.9 | 363.1 | 323 | 8117.5
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 467.4 | 445.95 | 436.95 | 460.95 | 492.45 | 532.2 | 586.5 | 650.25 | 660.15 | 670.5 | 631.5 | 615.45 | 636.15 | 583.95 | 581.25 | 586.35 | 635.85 | 654.3 | 656.25 | 649.05 | 646.95 | 592.95 | 543.3 | 496.95 | 13913.55
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 627.3 | 636.6 | 442.2 | 596.1 | 279.3 | 619.5 | 625.2 | 483 | 494.1 | 896.1 | 557.4 | 993.6 | 360.6 | 800.1 | 640.5 | 568.8 | 650.1 | 1000.2 | 686.1 | 950.4 | 368.1 | 681.9 | 769.5 | 607.8 | 15334.5
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 60.1 | 60.2 | 60.9 | 59.6 | 61.4 | 60.3 | 58.9 | 64.8 | 84.1 | 81.1 | 76.7 | 78.8 | 75.4 | 77 | 78.4 | 86.5 | 77.9 | 65.2 | 65.5 | 58.8 | 66.7 | 56.8 | 57.1 | 58.3 | 1630.5
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 174.1 | 163.9 | 157.2 | 149.7 | 152.6 | 165.7 | 186.3 | 205.4 | 208 | 204 | 215.6 | 218.7 | 221.9 | 207.4 | 222.7 | 228.8 | 251.2 | 267.4 | 259.3 | 249.3 | 253.4 | 224 | 209.9 | 192.7 | 4989.2
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 11 | 11 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 7.9 | 212
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 97.68 | 94.08 | 92.8 | 90.88 | 92.24 | 98.16 | 143.04 | 152.08 | 147.84 | 138 | 128.96 | 113.04 | 114.24 | 107.92 | 115.76 | 119.04 | 125.52 | 131.6 | 136.08 | 128 | 129.04 | 119.68 | 119.68 | 108.16 | 2843.52
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 884.45 | 839.3 | 808.5 | 832.3 | 868.7 | 932.75 | 1110.55 | 1203.65 | 1166.55 | 1150.8 | 1101.8 | 1071.7 | 1114.05 | 1032.5 | 1047.55 | 1066.1 | 1181.6 | 1232.35 | 1250.9 | 1232.35 | 1236.9 | 1152.2 | 1053.15 | 953.75 | 25524.45
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 882 | 881.3 | 681.8 | 826 | 515.2 | 866.6 | 891.1 | 772.1 | 805 | 1199.8 | 868.7 | 1309 | 678.3 | 1101.8 | 960.4 | 903.7 | 998.9 | 1351 | 1030.4 | 1276.8 | 710.5 | 983.5 | 1057 | 879.2 | 22430.1
| Сумма | 5153.892 | 5019.216 | 4334.944 | 4834.064 | 4019.178 | 5251.908 | 5853.848 | 5785.422 | 5772.018 | 6903.52 | 5767.816 | 6994.234 | 5237.876 | 6262.932 | 5878.384 | 5762.294 | 6391.314 | 7596.52 | 6693.504 | 7372.624 | 5690.51 | 6252.73 | 6177.048 | 5354.146 | 140359.942
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч