## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 222.6 | 212.4 | 204 | 202.2 | 210.6 | 200.4 | 215.4 | 198.6 | 204 | 184.2 | 205.8 | 188.4 | 220.2 | 182.4 | 192.6 | 193.2 | 211.2 | 207 | 216 | 225 | 274.2 | 232.2 | 229.8 | 234.6 | 5067
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 659.4 | 673.8 | 479.4 | 633.6 | 307.2 | 650.4 | 657 | 430.2 | 472.8 | 914.4 | 540 | 955.2 | 304.2 | 796.2 | 670.2 | 598.2 | 621.6 | 954.6 | 641.4 | 925.2 | 349.8 | 779.4 | 860.4 | 698.4 | 15573
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 69.3 | 63.2 | 50.8 | 48.4 | 50.7 | 46.4 | 60 | 57 | 44.6 | 33.4 | 38.4 | 35.4 | 42.9 | 33.4 | 37.5 | 40.5 | 55.9 | 58.4 | 62.6 | 66.6 | 84.9 | 72 | 73.3 | 74.5 | 1300.1
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 113.25 | 110.4 | 112.5 | 113.55 | 117.6 | 111.6 | 110.4 | 98.55 | 119.25 | 116.1 | 130.35 | 119.55 | 142.2 | 118.65 | 118.2 | 115.05 | 115.35 | 108.45 | 109.05 | 114.6 | 140.4 | 117.75 | 114.6 | 118.5 | 2805.9
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 581.1 | 597.9 | 394.8 | 557.1 | 217.8 | 574.8 | 582 | 355.5 | 391.8 | 854.7 | 467.7 | 900.3 | 220.5 | 736.2 | 599.1 | 518.7 | 542.4 | 903 | 572.1 | 865.5 | 250.8 | 708.3 | 791.7 | 624.9 | 13808.7
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 42.3 | 42.6 | 44.6 | 43.1 | 46.7 | 42.6 | 41 | 38 | 46.6 | 45.1 | 39.5 | 37.9 | 40.5 | 38.6 | 40.1 | 43.9 | 43.9 | 34 | 37.6 | 36 | 49.2 | 40.4 | 40.6 | 43.3 | 998.1
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 47.2 | 45.6 | 48.5 | 45.3 | 48.5 | 44.4 | 44.8 | 41.4 | 39 | 34.7 | 41.2 | 36.5 | 46.8 | 35.8 | 42.8 | 45.8 | 45.4 | 38 | 43.3 | 44.9 | 55.6 | 47.7 | 46.5 | 47 | 1056.7
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.6
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 25.68 | 24.56 | 27.12 | 26.56 | 28.08 | 26.4 | 28.24 | 24.16 | 22.88 | 16.48 | 18.16 | 13.92 | 17.28 | 12.24 | 18.56 | 17.52 | 20.96 | 23.2 | 27.2 | 26.88 | 32.16 | 25.2 | 25.92 | 26.48 | 555.84
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 266 | 253.75 | 246.05 | 243.95 | 254.8 | 242.9 | 263.55 | 245 | 248.5 | 225.75 | 248.15 | 227.15 | 265.65 | 218.4 | 232.75 | 234.85 | 258.3 | 255.15 | 266 | 275.8 | 333.2 | 281.75 | 276.85 | 280.7 | 6144.95
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 728.7 | 744.8 | 538.3 | 702.1 | 356.3 | 719.6 | 725.2 | 479.5 | 522.9 | 1007.3 | 599.2 | 1054.9 | 345.8 | 875 | 737.1 | 660.8 | 689.5 | 1056.3 | 711.2 | 1025.5 | 401.1 | 858.9 | 947.8 | 775.6 | 17263.4
| Сумма | 2758.23 | 2771.61 | 2149.07 | 2618.66 | 1641.18 | 2662 | 2730.29 | 1970.21 | 2114.43 | 3434.13 | 2330.76 | 3571.42 | 1648.33 | 3048.69 | 2691.21 | 2471.72 | 2607.21 | 3640.3 | 2688.75 | 3608.28 | 1974.56 | 3166.4 | 3410.17 | 2926.68 | 64634.29
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч