## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | 24.992 | 25.088 | 25.344 | 25.152 | 25.536 | 25.28 | 25.216 | 24.864 | 24.48 | 24.16 | 24.928 | 24.48 | 25.312 | 23.68 | 25.024 | 25.568 | 25.312 | 24.608 | 24.992 | 25.376 | 26.624 | 25.152 | 25.344 | 25.664 | 602.176
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | 27.104 | 26.88 | 26.88 | 26.976 | 26.912 | 27.232 | 26.88 | 26.4 | 26.016 | 23.744 | 24.064 | 23.648 | 24.032 | 23.328 | 23.424 | 24.352 | 26.048 | 26.592 | 26.4 | 26.528 | 26.72 | 26.464 | 27.104 | 26.752 | 620.48
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 31.408 | 31.824 | 30.624 | 31.984 | 33.104 | 33.232 | 33.712 | 33.6 | 32.192 | 31.408 | 32.064 | 30.496 | 33.376 | 31.232 | 32.8 | 33.04 | 33.344 | 32.096 | 33.424 | 32.464 | 33.872 | 33.6 | 32.72 | 32.64 | 780.256
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 4.016 | 4 | 4.016 | 4.048 | 4.016 | 4 | 4.016 | 4.336 | 4.464 | 3.072 | 2.88 | 2.928 | 2.848 | 2.832 | 2.896 | 2.928 | 4.272 | 4.896 | 4.864 | 4.848 | 4.864 | 4.64 | 4.24 | 4.08 | 94
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 67.44 | 67.28 | 66.72 | 66.64 | 67.2 | 66.96 | 68.8 | 67.52 | 64.4 | 61.76 | 62.32 | 57.28 | 63.44 | 59.84 | 64.24 | 64.24 | 67.04 | 69.6 | 77.6 | 73.52 | 74.48 | 71.76 | 71.12 | 66.56 | 1607.76
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 1372.8 | 4283.4 | 4408.8 | 4798.2 | 4342.8 | 4897.2 | 4210.8 | 4540.8 | 4507.8 | 4501.2 | 4745.4 | 5121.6 | 4831.2 | 4560.6 | 1749 | 2158.2 | 1551 | 1069.2 | 67867.8
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 2092.2 | 1993.2 | 2362.8 | 1966.8 | 2263.8 | 1511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12190.2
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 2620.2 | 2587.2 | 2547.6 | 2560.8 | 2547.6 | 2613.6 | 2798.4 | 3029.4 | 3128.4 | 2989.8 | 2950.2 | 2976.6 | 2844.6 | 2917.2 | 2963.4 | 2917.2 | 3036 | 3088.8 | 3102 | 3055.8 | 3016.2 | 2943.6 | 2831.4 | 2692.8 | 68758.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 16005 | 15879.6 | 15721.2 | 15985.2 | 15318.6 | 16011.6 | 17206.2 | 18796.8 | 19496.4 | 19866 | 19443.6 | 18994.8 | 18473.4 | 18328.2 | 18480 | 18849.6 | 19371 | 19872.6 | 19912.2 | 19483.2 | 19371 | 19252.2 | 18229.2 | 17153.4 | 435501
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 2409 | 2310 | 2250.6 | 2230.8 | 2296.8 | 2455.2 | 2831.4 | 3168 | 3504.6 | 3537.6 | 3498 | 3504.6 | 3306.6 | 3220.8 | 3207.6 | 3286.8 | 3333 | 3174.6 | 3181.2 | 3121.8 | 3069 | 2970 | 2739 | 2567.4 | 71174.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 13919.4 | 13886.4 | 13365 | 14025 | 13061.4 | 14731.2 | 18605.4 | 23106.6 | 23925 | 24684 | 23819.4 | 23911.8 | 22710.6 | 22895.4 | 23014.2 | 23370.6 | 24142.8 | 25027.2 | 24769.8 | 24063.6 | 21133.2 | 21436.8 | 19806.6 | 18242.4 | 491653.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 5062.2 | 4930.2 | 4831.2 | 4824.6 | 4877.4 | 5101.8 | 5669.4 | 6237 | 6679.2 | 6573.6 | 6487.8 | 6514.2 | 6197.4 | 6177.6 | 6204 | 6250.2 | 6408.6 | 6303 | 6322.8 | 6217.2 | 6124.8 | 5953.2 | 5603.4 | 5299.8 | 140850.6
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 2181.9 | 2079 | 2444.4 | 2039.1 | 2352 | 1608.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12705
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 1194.9 | 4053 | 4170.6 | 4605.3 | 4162.2 | 4727.1 | 4059.3 | 4403.7 | 4368 | 4353.3 | 4565.4 | 4920.3 | 4613.7 | 4340.7 | 1428 | 1984.5 | 1423.8 | 987 | 64560.3
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2249.1 | 2226 | 2190.3 | 2194.5 | 2188.2 | 2238.6 | 2398.2 | 2599.8 | 2702.7 | 2593.5 | 2538.9 | 2572.5 | 2467.5 | 2538.9 | 2574.6 | 2534.7 | 2620.8 | 2637.6 | 2648.1 | 2601.9 | 2568.3 | 2507.4 | 2423.4 | 2324.7 | 59140.2
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1123.5 | 3983.7 | 4107.6 | 4542.3 | 4101.3 | 4670.4 | 3996.3 | 4342.8 | 4305 | 4288.2 | 4500.3 | 4853.1 | 4536 | 4267.2 | 1348.2 | 1911 | 1348.2 | 917.7 | 63331.8
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 2259.6 | 2152.5 | 2517.9 | 2114.7 | 2427.6 | 1671.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13143.9
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2249.1 | 2226 | 2190.3 | 2198.7 | 2188.2 | 2240.7 | 2398.2 | 2601.9 | 2702.7 | 2595.6 | 2538.9 | 2574.6 | 2469.6 | 2543.1 | 2574.6 | 2536.8 | 2620.8 | 2637.6 | 2650.2 | 2601.9 | 2570.4 | 2509.5 | 2423.4 | 2326.8 | 59169.6
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 51.6 | 44.4 | 38.4 | 36 | 50.4 | 80.4 | 154.8 | 201.6 | 208.8 | 163.2 | 154.8 | 138 | 120 | 108 | 109.2 | 116.4 | 150 | 168 | 187.2 | 183.6 | 296.4 | 154.8 | 105.6 | 58.8 | 3080.4
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 374.4 | 363.6 | 358.8 | 361.2 | 363.6 | 372 | 406.8 | 429.6 | 424.8 | 402 | 412.8 | 403.2 | 380.4 | 384 | 384 | 390 | 418.8 | 451.2 | 457.2 | 458.4 | 450 | 438 | 409.2 | 373.2 | 9667.2
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 301.44 | 289.92 | 284.16 | 285.36 | 297.36 | 325.92 | 388.32 | 405.96 | 398.04 | 393.24 | 377.76 | 369.48 | 377.28 | 348.24 | 345.48 | 345.96 | 362.76 | 384.6 | 392.04 | 406.92 | 400.8 | 368.76 | 335.64 | 296.4 | 8481.84
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 280.8 | 271.92 | 267.12 | 269.52 | 270 | 276.96 | 308.64 | 322.8 | 320.16 | 300.48 | 310.8 | 306.72 | 282.72 | 288.96 | 289.68 | 294.96 | 310.32 | 334.32 | 343.92 | 342.96 | 337.68 | 333.12 | 310.32 | 281.76 | 7256.64
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 56.52 | 55.32 | 55.56 | 56.16 | 56.76 | 58.68 | 61.8 | 70.8 | 69.12 | 69.84 | 70.2 | 64.08 | 65.04 | 63.36 | 63.24 | 63.36 | 71.16 | 79.08 | 76.8 | 76.68 | 75 | 67.2 | 62.52 | 56.28 | 1564.56
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 8.64 | 9.12 | 8.4 | 8.88 | 9.12 | 9.36 | 10.08 | 10.32 | 9.6 | 8.4 | 8.88 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 9.12 | 10.08 | 8.64 | 9.36 | 10.56 | 11.76 | 11.04 | 11.04 | 10.32 | 223.44
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 23.49 | 21.69 | 22.05 | 22.05 | 22.41 | 22.77 | 29.25 | 28.53 | 28.98 | 26.19 | 24.75 | 24.48 | 23.13 | 21.06 | 23.4 | 25.83 | 30.42 | 26.01 | 26.55 | 25.2 | 27.09 | 24.39 | 22.77 | 20.16 | 592.65
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 344.34 | 339.12 | 337.68 | 343.98 | 342.72 | 342.72 | 339.48 | 308.7 | 292.86 | 327.06 | 319.32 | 325.98 | 355.14 | 329.76 | 331.38 | 330.12 | 318.6 | 315.36 | 305.46 | 325.44 | 211.32 | 315.36 | 327.96 | 332.82 | 7762.68
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 52643.89 | 51820.262 | 51948.254 | 51678.15 | 51090.738 | 52436.114 | 57456.194 | 73794.63 | 76729.912 | 78620.454 | 75708.666 | 77122.252 | 72496.498 | 73600.472 | 73901.644 | 74614.478 | 77172.256 | 79561.402 | 78533.01 | 76306.396 | 64354.89 | 65500.686 | 60124.978 | 55166.636 | 1602382.862
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч