## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 1452 | 1452 | 1557.6 | 1425.6 | 1577.4 | 1306.8 | 574.2 | 1709.4 | 1914 | 2481.6 | 2059.2 | 2620.2 | 1828.2 | 2290.2 | 2329.8 | 2250.6 | 2257.2 | 2560.8 | 2184.6 | 2257.2 | 1293.6 | 33 | 217.8 | 528 | 40161
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 125.4 | 13.2 | 0 | 178.2
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 792 | 785.4 | 745.8 | 772.2 | 752.4 | 778.8 | 805.2 | 818.4 | 838.2 | 805.2 | 818.4 | 851.4 | 739.2 | 778.8 | 831.6 | 825 | 831.6 | 844.8 | 831.6 | 785.4 | 811.8 | 792 | 759 | 732.6 | 19126.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 3220.8 | 3267 | 3399 | 3313.2 | 3867.6 | 3306.6 | 3260.4 | 2448.6 | 1729.2 | 1683 | 2039.4 | 2197.8 | 2831.4 | 2633.4 | 2455.2 | 2244 | 2171.4 | 1980 | 2059.2 | 2224.2 | 2501.4 | 2217.6 | 2382.6 | 2706 | 62139
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 646.8 | 627 | 613.8 | 620.4 | 607.2 | 607.2 | 653.4 | 712.8 | 910.8 | 963.6 | 957 | 1016.4 | 792 | 884.4 | 897.6 | 897.6 | 858 | 712.8 | 712.8 | 706.2 | 719.4 | 699.6 | 666.6 | 666.6 | 18150
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 1808.4 | 1828.2 | 1861.2 | 1914 | 2303.4 | 2006.4 | 2659.8 | 739.2 | 165 | 0 | 19.8 | 26.4 | 996.6 | 290.4 | 85.8 | 66 | 72.6 | 0 | 66 | 303.6 | 1214.4 | 2230.8 | 2125.2 | 2171.4 | 24954.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 983.4 | 369.6 | 666.6 | 0 | 66 | 224.4 | 323.4 | 382.8 | 844.8 | 488.4 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 1485 | 1445.4 | 1399.2 | 1419 | 1405.8 | 1419 | 1491.6 | 1584 | 1782 | 1815 | 1808.4 | 1907.4 | 1570.8 | 1702.8 | 1775.4 | 1762.2 | 1729.2 | 1590.6 | 1577.4 | 1544.4 | 1564.2 | 1531.2 | 1465.2 | 1432.2 | 38207.4
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 203.7 | 25.2 | 0 | 283.5
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 1344 | 1346.1 | 1423.8 | 1314.6 | 1449 | 1209.6 | 504 | 1493.1 | 1663.2 | 2207.1 | 1810.2 | 2322.6 | 1610.7 | 2051.7 | 2066.4 | 1988.7 | 1976.1 | 2257.5 | 1906.8 | 1984.5 | 1073.1 | 6.3 | 149.1 | 445.2 | 35603.4
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 686.7 | 674.1 | 642.6 | 659.4 | 648.9 | 665.7 | 686.7 | 686.7 | 688.8 | 678.3 | 674.1 | 718.2 | 619.5 | 646.8 | 707.7 | 690.9 | 705.6 | 707.7 | 697.2 | 657.3 | 686.7 | 661.5 | 644.7 | 621.6 | 16157.4
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 1339.8 | 1341.9 | 1419.6 | 1310.4 | 1444.8 | 1194.9 | 464.1 | 1488.9 | 1663.2 | 2205 | 1806 | 2324.7 | 1604.4 | 2051.7 | 2066.4 | 1984.5 | 1971.9 | 2257.5 | 1902.6 | 1980.3 | 1064.7 | 6.3 | 107.1 | 371.7 | 35372.4
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 207.9 | 25.2 | 0 | 287.7
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 690.9 | 676.2 | 642.6 | 663.6 | 648.9 | 669.9 | 688.8 | 688.8 | 690.9 | 682.5 | 676.2 | 720.3 | 621.6 | 651 | 707.7 | 695.1 | 707.7 | 709.8 | 699.3 | 659.4 | 688.8 | 663.6 | 646.8 | 623.7 | 16214.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 22.8 | 18 | 15.6 | 16.8 | 12 | 21.6 | 15.6 | 21.6 | 8.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 13.2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 8.4 | 0 | 4.8 | 6 | 10.8 | 216
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 2.4 | 6 | 4.8 | 2.4 | 6 | 6 | 10.8 | 37.2 | 39.6 | 15.6 | 39.6 | 27.6 | 25.2 | 7.2 | 32.4 | 36 | 38.4 | 13.2 | 25.2 | 26.4 | 135.6 | 26.4 | 20.4 | 19.2 | 603.6
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 94.8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100.8 | 103.2 | 110.4 | 96 | 112.8 | 104.4 | 96 | 98.4 | 98.4 | 103.2 | 96 | 98.4 | 97.2 | 97.2 | 98.4 | 97.2 | 96 | 92.4 | 2371.2
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 56.64 | 56.76 | 58.56 | 58.68 | 62.28 | 57.36 | 62.04 | 59.28 | 62.64 | 64.08 | 71.88 | 64.56 | 72.72 | 53.16 | 66.48 | 70.08 | 71.4 | 57.24 | 62.4 | 66.12 | 82.08 | 61.56 | 63 | 64.92 | 1525.92
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 43.2 | 43.44 | 45.6 | 46.08 | 44.64 | 45.36 | 46.8 | 50.88 | 60.48 | 49.68 | 64.8 | 58.8 | 51.12 | 55.92 | 53.52 | 55.92 | 42.48 | 42.96 | 43.44 | 41.28 | 42.72 | 46.32 | 45.84 | 44.4 | 1165.68
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 16.44 | 16.08 | 16.44 | 16.68 | 16.44 | 16.2 | 17.16 | 16.56 | 15.84 | 15.24 | 15.24 | 14.52 | 14.28 | 13.32 | 14.4 | 15 | 16.08 | 16.2 | 15.6 | 15.84 | 15.72 | 15.72 | 16.8 | 15 | 376.8
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 33.36 | 33.6 | 34.32 | 34.08 | 35.52 | 34.08 | 33.84 | 32.4 | 30.72 | 29.52 | 32.88 | 31.2 | 35.04 | 27.6 | 33.36 | 36 | 34.8 | 31.2 | 33.12 | 34.8 | 41.28 | 33.6 | 34.56 | 36 | 806.88
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 2.16 | 2.43 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.25 | 3.6 | 3.6 | 2.79 | 3.06 | 2.61 | 3.78 | 3.15 | 2.34 | 2.61 | 2.52 | 3.69 | 2.97 | 3.33 | 3.69 | 4.77 | 3.69 | 3.96 | 3.06 | 73.89
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.7 | 0.72 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 4.5 | 0 | 0.18 | 0 | 9.18
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 119.16 | 115.02 | 114.12 | 118.98 | 116.28 | 115.74 | 116.46 | 99.9 | 84.6 | 101.34 | 92.7 | 97.02 | 111.96 | 103.32 | 95.22 | 98.82 | 97.38 | 100.08 | 93.42 | 101.88 | 26.28 | 98.64 | 106.56 | 111.78 | 2436.66
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 13857.36 | 13830.81 | 14093.25 | 13804.71 | 15097.17 | 13559.67 | 12201.6 | 12837.72 | 13062.09 | 14882.82 | 13470.99 | 15777.48 | 13627.47 | 14421.84 | 14546.79 | 14145.54 | 14065.71 | 14833.35 | 13500.81 | 13986.69 | 12171.45 | 9766.83 | 9621 | 10696.56 | 321859.71
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч