## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 13.872 | 14.088 | 14.088 | 13.368 | 14.816 | 13.632 | 14.24 | 14.08 | 13.632 | 13.936 | 13.768 | 13.824 | 13.768 | 13.224 | 14.24 | 13.632 | 14.256 | 13.528 | 13.808 | 14.2 | 13.536 | 14.288 | 13.76 | 13.696 | 333.28
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 3.88 | 3.84 | 3.92 | 3.944 | 3.888 | 3.904 | 3.864 | 3.848 | 3.768 | 3.664 | 3.704 | 3.672 | 3.728 | 3.576 | 3.504 | 3.72 | 3.664 | 3.696 | 3.648 | 3.68 | 3.688 | 3.664 | 3.72 | 3.792 | 89.976
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1722 | 1698.2 | 1687 | 1684.2 | 1691.2 | 1722 | 1848 | 2017.4 | 2041.2 | 1971.2 | 1898.4 | 1908.2 | 1878.8 | 1899.8 | 1902.6 | 1918 | 2034.2 | 2065 | 2070.6 | 2034.2 | 1990.8 | 1941.8 | 1871.8 | 1807.4 | 45304
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 870.8 | 858.2 | 856.8 | 855.4 | 858.2 | 872.2 | 894.6 | 912.8 | 947.8 | 901.6 | 883.4 | 884.8 | 866.6 | 886.2 | 889 | 897.4 | 917 | 926.8 | 922.6 | 910 | 896 | 889 | 883.4 | 868 | 21348.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 68.6 | 65.8 | 65.8 | 67.2 | 67.2 | 71.4 | 84 | 99.4 | 127.4 | 109.2 | 89.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 86.8 | 85.4 | 99.4 | 102.2 | 102.2 | 105 | 102.2 | 96.6 | 86.8 | 74.2 | 2104.2
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 866.4 | 853.2 | 852 | 849.6 | 852 | 867.6 | 888 | 908.4 | 943.2 | 898.8 | 877.2 | 880.8 | 861.6 | 882 | 884.4 | 894 | 913.2 | 920.4 | 919.2 | 906 | 891.6 | 884.4 | 878.4 | 862.8 | 21235.2
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 61.2 | 58.8 | 58.8 | 60 | 60 | 63.6 | 76.8 | 92.4 | 121.2 | 103.2 | 81.6 | 76.8 | 75.6 | 76.8 | 79.2 | 79.2 | 92.4 | 96 | 96 | 97.2 | 96 | 91.2 | 79.2 | 67.2 | 1940.4
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 14.52 | 14.16 | 14.82 | 14.1 | 15.18 | 14.34 | 14.22 | 14.88 | 13.8 | 14.7 | 13.98 | 14.64 | 14.1 | 13.86 | 14.7 | 13.98 | 14.88 | 13.74 | 14.82 | 14.64 | 14.1 | 14.46 | 14.58 | 13.86 | 345.06
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.14 | 4.14 | 3.9 | 4.02 | 3.96 | 3.96 | 3.9 | 3.78 | 3.9 | 3.96 | 4.02 | 3.9 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.02 | 4.08 | 4.08 | 96.84
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 33.96 | 31.68 | 31.56 | 31.44 | 32.64 | 36.6 | 48.48 | 51.84 | 52.44 | 44.88 | 46.44 | 42.48 | 42.12 | 41.04 | 44.16 | 47.76 | 57 | 57.72 | 58.8 | 62.4 | 59.4 | 57.36 | 46.08 | 37.8 | 1096.08
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 6.72 | 6.72 | 6.24 | 7.68 | 6.24 | 7.2 | 7.2 | 10.56 | 13.92 | 12.48 | 11.52 | 11.04 | 11.04 | 10.56 | 11.04 | 11.04 | 15.36 | 17.76 | 17.76 | 15.36 | 15.36 | 13.44 | 12.96 | 9.12 | 268.32
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 849.84 | 839.28 | 835.68 | 835.2 | 836.16 | 851.76 | 873.84 | 892.8 | 928.56 | 882.72 | 862.8 | 864.72 | 846.96 | 867.84 | 869.04 | 878.88 | 897.36 | 906.24 | 903.36 | 890.64 | 875.76 | 870 | 862.8 | 847.92 | 20870.16
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 17.28 | 17.52 | 17.52 | 17.76 | 17.52 | 17.52 | 17.28 | 26.64 | 51.84 | 42.48 | 20.4 | 19.92 | 19.2 | 21.84 | 21.6 | 17.04 | 16.56 | 16.56 | 16.8 | 16.56 | 16.8 | 16.8 | 17.04 | 17.28 | 497.76
| Сумма | 4533.272 | 4465.688 | 4448.428 | 4444.092 | 4459.244 | 4545.956 | 4774.664 | 5049.188 | 5262.66 | 5002.88 | 4806.772 | 4807.456 | 4720.016 | 4803.12 | 4824.184 | 4864.012 | 5079.3 | 5143.544 | 5143.556 | 5073.84 | 4979.204 | 4897.032 | 4774.62 | 4627.148 | 115529.876
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч