## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 561.4 | 544.6 | 546 | 546 | 565.6 | 561.4 | 565.6 | 565.6 | 569.8 | 537.6 | 532 | 539 | 512.4 | 505.4 | 508.2 | 547.4 | 575.4 | 589.4 | 576.8 | 560 | 564.2 | 543.2 | 523.6 | 526.4 | 13167
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 432.6 | 413 | 414.4 | 417.2 | 439.6 | 441 | 422.8 | 415.8 | 422.8 | 406 | 403.2 | 415.8 | 392 | 397.6 | 390.6 | 420 | 421.4 | 432.6 | 420 | 404.6 | 415.8 | 400.4 | 399 | 403.2 | 9941.4
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 64.4 | 67.2 | 67.2 | 65.8 | 65.8 | 67.2 | 68.6 | 67.2 | 68.6 | 67.2 | 71.4 | 70 | 71.4 | 68.6 | 70 | 70 | 70 | 68.6 | 71.4 | 68.6 | 67.2 | 1638
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 390 | 368.4 | 369.6 | 372 | 393.6 | 398.4 | 378 | 373.2 | 382.8 | 368.4 | 363.6 | 378 | 354 | 362.4 | 354 | 381.6 | 382.8 | 393.6 | 381.6 | 364.8 | 376.8 | 361.2 | 358.8 | 361.2 | 8968.8
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 96 | 98.4 | 98.4 | 96 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 94.8 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 94.8 | 96 | 93.6 | 97.2 | 96 | 96 | 96 | 97.2 | 96 | 97.2 | 96 | 97.2 | 2302.8
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 16.32 | 16.44 | 16.32 | 16.8 | 16.44 | 16.32 | 16.2 | 15.6 | 14.52 | 12.96 | 14.76 | 14.88 | 14.52 | 12.36 | 13.32 | 14.16 | 13.8 | 14.28 | 14.16 | 14.28 | 14.88 | 14.28 | 15.12 | 15.36 | 358.08
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 8.64 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.2 | 7.2 | 7.68 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 201.12
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 381.12 | 360.48 | 361.68 | 363.12 | 386.4 | 389.28 | 370.32 | 365.76 | 375.84 | 361.2 | 355.92 | 370.32 | 346.32 | 355.44 | 347.52 | 373.44 | 375.84 | 386.16 | 373.92 | 357.84 | 369.12 | 354 | 350.64 | 353.52 | 8785.2
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1953.28 | 1877.16 | 1882.24 | 1884.64 | 1974.68 | 1979.44 | 1925.04 | 1905.2 | 1935.2 | 1856.04 | 1837.96 | 1887.88 | 1788.92 | 1807.8 | 1784.44 | 1912.88 | 1942.48 | 1990.68 | 1941.12 | 1877.36 | 1914.04 | 1850.32 | 1820.88 | 1832.72 | 45362.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч