## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 36.72 | 36.912 | 37.152 | 36.864 | 37.584 | 36.864 | 36.48 | 34.224 | 33.264 | 33.456 | 34.272 | 34.128 | 35.328 | 34.032 | 34.464 | 34.128 | 33.936 | 33.168 | 33.504 | 33.984 | 35.568 | 36 | 36.336 | 37.056 | 845.424
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 25.572 | 25.692 | 25.848 | 25.668 | 26.196 | 25.656 | 25.356 | 23.772 | 23.088 | 23.184 | 23.856 | 23.652 | 24.54 | 23.64 | 23.88 | 23.7 | 23.556 | 22.944 | 23.208 | 23.568 | 24.708 | 24.996 | 25.284 | 25.728 | 587.292
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 23.28 | 23.472 | 23.424 | 23.376 | 23.472 | 21.696 | 21.408 | 21.36 | 20.976 | 20.736 | 20.88 | 20.784 | 21.024 | 20.784 | 20.832 | 20.832 | 20.784 | 20.832 | 22.176 | 22.608 | 22.752 | 22.752 | 22.944 | 22.992 | 526.176
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 7.6 | 7.648 | 7.68 | 7.648 | 7.776 | 7.632 | 7.552 | 7.088 | 6.864 | 6.912 | 7.104 | 7.04 | 7.312 | 7.04 | 7.12 | 7.056 | 7.008 | 6.848 | 6.912 | 7.024 | 7.344 | 7.456 | 7.52 | 7.664 | 174.848
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2400 | 2328 | 2280 | 2286 | 2322 | 2340 | 2628 | 2748 | 2820 | 2934 | 2970 | 2916 | 2934 | 2832 | 2868 | 2910 | 2988 | 3048 | 3114 | 3138 | 3072 | 3006 | 2826 | 2556 | 66264
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2034 | 1980 | 1920 | 1926 | 1950 | 2046 | 2304 | 2502 | 2592 | 2676 | 2688 | 2670 | 2616 | 2514 | 2544 | 2586 | 2646 | 2652 | 2664 | 2598 | 2538 | 2472 | 2292 | 2166 | 57576
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 50.4 | 51.6 | 50.4 | 49.2 | 50.4 | 52.8 | 54 | 45.6 | 38.4 | 38.4 | 42 | 40.8 | 39.6 | 43.2 | 37.2 | 37.2 | 43.2 | 43.2 | 50.4 | 56.4 | 50.4 | 48 | 52.8 | 48 | 1113.6
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 101.6 | 101.6 | 102.4 | 101.6 | 102.4 | 101.6 | 102.4 | 105.6 | 112.8 | 105.6 | 100.8 | 100 | 92.8 | 98.4 | 104 | 100.8 | 107.2 | 102.4 | 100.8 | 100.8 | 99.2 | 100 | 97.6 | 99.2 | 2441.6
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 1270.4 | 1230.4 | 1211.2 | 1204 | 1228.8 | 1239.2 | 1380.8 | 1383.2 | 1344.8 | 1368 | 1362.4 | 1349.6 | 1354.4 | 1296.8 | 1308 | 1354.4 | 1404 | 1485.6 | 1573.6 | 1606.4 | 1595.2 | 1567.2 | 1466.4 | 1340 | 32924.8
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | 927.6 | 888 | 871.2 | 878.4 | 890.4 | 894 | 1018.8 | 1132.8 | 1245.6 | 1333.2 | 1372.8 | 1341.6 | 1345.2 | 1320 | 1335.6 | 1333.2 | 1346.4 | 1304.4 | 1290 | 1273.2 | 1231.2 | 1189.2 | 1122 | 1000.8 | 27885.6
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 97.6 | 95.2 | 92.8 | 92.8 | 93.6 | 93.6 | 97.6 | 114.4 | 116.8 | 116 | 112 | 111.2 | 121.6 | 110.4 | 110.4 | 113.6 | 124 | 126.4 | 127.2 | 128 | 128 | 126.4 | 123.2 | 104.8 | 2677.6
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 120 | 118.4 | 118.4 | 117.6 | 123.2 | 123.2 | 139.2 | 134.4 | 127.2 | 130.4 | 138.4 | 128.8 | 126.4 | 120.8 | 123.2 | 125.6 | 133.6 | 145.6 | 140.8 | 143.2 | 137.6 | 135.2 | 128 | 120 | 3099.2
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 918 | 884.4 | 856.8 | 874.8 | 898.8 | 958.8 | 1048.8 | 1166.4 | 1233.6 | 1281.6 | 1294.8 | 1279.2 | 1236 | 1202.4 | 1202.4 | 1236 | 1256.4 | 1236 | 1240.8 | 1200 | 1166.4 | 1119.6 | 1039.2 | 981.6 | 26812.8
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 964 | 944 | 915.2 | 904 | 900.8 | 939.2 | 1100 | 1193.6 | 1210.4 | 1260.8 | 1257.6 | 1259.2 | 1251.2 | 1181.6 | 1205.6 | 1218.4 | 1252 | 1278.4 | 1279.2 | 1244.8 | 1232 | 1209.6 | 1108.8 | 1040.8 | 27351.2
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 10863.6 | 10797.6 | 10784.4 | 10771.2 | 10652.4 | 10784.4 | 11668.8 | 13002 | 13662 | 13780.8 | 13503.6 | 13120.8 | 12962.4 | 12579.6 | 12698.4 | 12896.4 | 13556.4 | 13741.2 | 13728 | 13398 | 13371.6 | 13120.8 | 12368.4 | 11576.4 | 299389.2
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 10876.8 | 10810.8 | 10810.8 | 10784.4 | 10665.6 | 10797.6 | 11695.2 | 13015.2 | 13662 | 13807.2 | 13516.8 | 13120.8 | 12988.8 | 12592.8 | 12711.6 | 12922.8 | 13556.4 | 13754.4 | 13754.4 | 13411.2 | 13384.8 | 13120.8 | 12394.8 | 11589.6 | 299745.6
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2682.4 | 2699.2 | 2592.8 | 2872.8 | 2290.4 | 2822.4 | 2850.4 | 2962.4 | 2940 | 3063.2 | 2900.8 | 2878.4 | 2508.8 | 2828 | 2833.6 | 2968 | 2749.6 | 3001.6 | 2979.2 | 2872.8 | 2839.2 | 3057.6 | 2962.4 | 2956.8 | 68112.8
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 319.2 | 285.6 | 274.4 | 263.2 | 308 | 341.6 | 436.8 | 571.2 | 845.6 | 800.8 | 761.6 | 800.8 | 655.2 | 660.8 | 632.8 | 677.6 | 644 | 498.4 | 487.2 | 492.8 | 498.4 | 470.4 | 414.4 | 369.6 | 12510.4
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 1409.1 | 1360.8 | 1348.2 | 1341.9 | 1375.5 | 1379.7 | 1528.8 | 1570.8 | 1608.6 | 1617 | 1612.8 | 1566.6 | 1593.9 | 1541.4 | 1539.3 | 1539.3 | 1593.9 | 1568.7 | 1635.9 | 1667.4 | 1703.1 | 1627.5 | 1533 | 1476.3 | 36739.5
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 336 | 300.3 | 289.8 | 277.2 | 321.3 | 357 | 445.2 | 579.6 | 850.5 | 808.5 | 768.6 | 804.3 | 659.4 | 672 | 640.5 | 682.5 | 653.1 | 504 | 497.7 | 501.9 | 504 | 478.8 | 428.4 | 382.2 | 12742.8
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 1228.5 | 1295.7 | 1201.2 | 1486.8 | 873.6 | 1400.7 | 1270.5 | 1344 | 1278.9 | 1392.3 | 1241.1 | 1266.3 | 869.4 | 1241.1 | 1249.5 | 1375.5 | 1106.7 | 1388.1 | 1291.5 | 1152.9 | 1087.8 | 1383.9 | 1381.8 | 1436.4 | 30244.2
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 36692.372 | 36265.324 | 35814.104 | 36325.456 | 35142.228 | 36763.648 | 39860.096 | 43657.644 | 45773.392 | 46598.088 | 45730.212 | 44840.004 | 43443.304 | 42920.796 | 43230.396 | 44163.016 | 45246.184 | 45962.192 | 46040.5 | 45072.984 | 44729.272 | 44324.204 | 41831.284 | 39337.94 | 1009764.64
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч