## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 414 | 426 | 414 | 414 | 450 | 414 | 420 | 348 | 390 | 432 | 462 | 432 | 462 | 432 | 456 | 438 | 438 | 384 | 366 | 372 | 408 | 420 | 426 | 438 | 10056
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 378 | 378 | 372 | 372 | 372 | 372 | 378 | 396 | 414 | 432 | 444 | 438 | 432 | 408 | 420 | 432 | 420 | 396 | 372 | 378 | 372 | 360 | 354 | 366 | 9456
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 14.4 | 6.4 | 10.4 | 17.6 | 14.4 | 13.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 208
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 197.6 | 206.4 | 200.8 | 198.4 | 214.4 | 200 | 204 | 159.2 | 172.8 | 208 | 211.2 | 200.8 | 200.8 | 198.4 | 203.2 | 192.8 | 209.6 | 185.6 | 177.6 | 181.6 | 196 | 212 | 214.4 | 212.8 | 4758.4
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | 199.2 | 200.4 | 199.2 | 200.4 | 213.6 | 198 | 194.4 | 180 | 218.4 | 224.4 | 244.8 | 231.6 | 252 | 232.8 | 248.4 | 242.4 | 225.6 | 196.8 | 188.4 | 184.8 | 207.6 | 201.6 | 202.8 | 208.8 | 5096.4
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 35.2
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 24.8 | 26.4 | 28 | 26.4 | 31.2 | 25.6 | 29.6 | 14.4 | 7.2 | 8.8 | 13.6 | 9.6 | 20 | 8.8 | 11.2 | 12.8 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 16 | 19.2 | 27.2 | 420
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 133.2 | 130.8 | 129.6 | 132 | 133.2 | 135.6 | 135.6 | 147.6 | 174 | 177.6 | 178.8 | 175.2 | 171.6 | 157.2 | 157.2 | 169.2 | 166.8 | 150 | 142.8 | 135.6 | 132 | 124.8 | 123.6 | 123.6 | 3537.6
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 248.8 | 245.6 | 243.2 | 243.2 | 239.2 | 239.2 | 248 | 248.8 | 246.4 | 257.6 | 264.8 | 266.4 | 263.2 | 254.4 | 263.2 | 258.4 | 253.6 | 249.6 | 238.4 | 243.2 | 246.4 | 240 | 240 | 243.2 | 5984.8
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 4923.6 | 4870.8 | 5016 | 5095.2 | 5200.8 | 5068.8 | 4923.6 | 4026 | 3392.4 | 3484.8 | 3775.2 | 3907.2 | 4263.6 | 4237.2 | 4118.4 | 3999.6 | 3748.8 | 3696 | 3682.8 | 3788.4 | 4052.4 | 4039.2 | 4250.4 | 4633.2 | 102194.4
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 4910.4 | 4884 | 5002.8 | 5095.2 | 5200.8 | 5068.8 | 4923.6 | 4012.8 | 3392.4 | 3484.8 | 3762 | 3907.2 | 4250.4 | 4237.2 | 4118.4 | 3986.4 | 3748.8 | 3682.8 | 3682.8 | 3788.4 | 4039.2 | 4026 | 4263.6 | 4620 | 102088.8
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 171.6
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 1282.4 | 1204 | 1215.2 | 1366.4 | 935.2 | 1344 | 1187.2 | 1097.6 | 1136.8 | 1181.6 | 1097.6 | 1120 | 862.4 | 1047.2 | 1069.6 | 1153.6 | 980 | 1120 | 1047.2 | 1008 | 991.2 | 1237.6 | 1344 | 1428 | 27456.8
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 565.6 | 543.2 | 548.8 | 548.8 | 537.6 | 532 | 554.4 | 582.4 | 705.6 | 744.8 | 728 | 778.4 | 588 | 705.6 | 705.6 | 694.4 | 655.2 | 543.2 | 565.6 | 565.6 | 582.4 | 588 | 565.6 | 588 | 14716.8
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 289.8 | 298.2 | 302.4 | 291.9 | 323.4 | 289.8 | 283.5 | 220.5 | 226.8 | 239.4 | 254.1 | 247.8 | 281.4 | 252 | 258.3 | 249.9 | 235.2 | 218.4 | 226.8 | 241.5 | 289.8 | 298.2 | 300.3 | 323.4 | 6442.8
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 535.5 | 516.6 | 518.7 | 518.7 | 510.3 | 497.7 | 518.7 | 543.9 | 659.4 | 693 | 680.4 | 732.9 | 543.9 | 663.6 | 661.5 | 648.9 | 615.3 | 508.2 | 527.1 | 533.4 | 543.9 | 552.3 | 531.3 | 550.2 | 13805.4
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 940.8 | 856.8 | 863.1 | 1018.5 | 554.4 | 1001.7 | 844.2 | 825.3 | 846.3 | 879.9 | 785.4 | 810.6 | 514.5 | 743.4 | 751.8 | 846.3 | 688.8 | 850.5 | 764.4 | 703.5 | 638.4 | 884.1 | 989.1 | 1050 | 19651.8
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 15051.7 | 14810.8 | 15075.8 | 15544.7 | 14926.5 | 15409.2 | 14867.6 | 12811.3 | 12006.1 | 12459.9 | 12925.5 | 13286.1 | 13114.6 | 13602.2 | 13461.2 | 13353.1 | 12412.9 | 12199.5 | 12014.3 | 12143.2 | 12719.3 | 13219.4 | 13830.7 | 14835.2 | 326080.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч