## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 16.928 | 16.992 | 16.928 | 17.056 | 16.8 | 16.96 | 17.12 | 17.184 | 17.12 | 16.992 | 17.12 | 17.184 | 17.312 | 17.152 | 19.872 | 18.816 | 18.56 | 18.592 | 19.296 | 18.624 | 18.656 | 18.688 | 18.656 | 18.592 | 427.2
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 40.864 | 40.992 | 40.8 | 40.896 | 40.704 | 40.864 | 40.32 | 37.632 | 36.864 | 36.736 | 36.992 | 36.8 | 38.368 | 37.6 | 38.752 | 39.584 | 40.64 | 41.088 | 38.944 | 39.04 | 39.84 | 40.544 | 40.352 | 40.256 | 945.472
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 14.496 | 14.384 | 14.368 | 14.4 | 14.4 | 14.496 | 14.304 | 13.296 | 13.008 | 13.008 | 12.96 | 13.04 | 13.456 | 13.28 | 13.648 | 14.032 | 14.4 | 14.544 | 13.728 | 13.792 | 14.096 | 14.368 | 14.272 | 14.208 | 333.984
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 23.072 | 23.088 | 23.184 | 23.056 | 22.928 | 23.024 | 22.752 | 21.088 | 20.544 | 20.656 | 20.608 | 20.656 | 21.392 | 21.184 | 21.696 | 22.272 | 22.88 | 23.104 | 21.824 | 21.872 | 22.32 | 22.752 | 22.624 | 22.608 | 531.184
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 663.48 | 663.96 | 663.12 | 663.96 | 663.72 | 663.6 | 663.36 | 662.76 | 663.48 | 663 | 663.24 | 663.48 | 663.72 | 663.36 | 663.48 | 663.84 | 663.84 | 663.84 | 664.44 | 664.56 | 663.84 | 664.08 | 663.36 | 663.6 | 15927.12
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 1421.28 | 1370.88 | 1358.64 | 1350.72 | 1383.84 | 1390.32 | 1542.24 | 1587.6 | 1627.2 | 1634.4 | 1627.2 | 1581.84 | 1607.04 | 1556.64 | 1553.04 | 1556.64 | 1610.64 | 1586.16 | 1653.84 | 1685.52 | 1717.2 | 1641.6 | 1545.12 | 1483.2 | 37072.8
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 300.24 | 263.52 | 254.16 | 239.04 | 284.4 | 322.56 | 410.4 | 547.2 | 815.76 | 770.4 | 735.12 | 771.12 | 632.88 | 641.52 | 609.84 | 649.44 | 624.24 | 477.36 | 468 | 473.76 | 475.92 | 448.56 | 397.44 | 349.92 | 11962.8
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 585.36 | 564.48 | 562.14 | 555.84 | 571.32 | 574.74 | 614.52 | 625.68 | 634.5 | 626.22 | 628.38 | 610.38 | 602.64 | 603.36 | 613.08 | 601.02 | 402.3 | 300.06 | 299.34 | 318.96 | 327.06 | 318.06 | 309.42 | 310.14 | 12159
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 48.6 | 46.98 | 47.16 | 46.8 | 47.52 | 46.62 | 47.16 | 43.92 | 44.46 | 45.18 | 46.08 | 42.12 | 42.12 | 39.78 | 41.58 | 40.86 | 40.86 | 40.32 | 42.66 | 42.66 | 45.18 | 45.36 | 45 | 44.1 | 1063.08
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 411.48 | 382.5 | 375.66 | 368.64 | 396.18 | 415.08 | 492.66 | 588.06 | 649.98 | 565.56 | 518.4 | 522.72 | 565.02 | 483.12 | 459.72 | 502.2 | 539.46 | 565.2 | 564.66 | 547.02 | 528.3 | 510.84 | 467.82 | 433.26 | 11853.54
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 102.24 | 95.4 | 88.92 | 86.88 | 89.04 | 92.52 | 136.8 | 165.24 | 171 | 184.2 | 188.88 | 188.4 | 194.28 | 173.4 | 157.92 | 156.6 | 165.96 | 161.64 | 195.96 | 203.88 | 208.68 | 177.84 | 151.44 | 129.24 | 3666.36
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 53.76 | 54.24 | 53.52 | 54 | 54.96 | 54.24 | 53.28 | 50.4 | 50.88 | 50.4 | 53.28 | 52.8 | 53.52 | 51.12 | 50.4 | 49.92 | 51.12 | 49.68 | 48.96 | 51.6 | 52.8 | 53.04 | 53.28 | 54.48 | 1255.68
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 101.28 | 99.6 | 100.32 | 99.6 | 100.56 | 99.12 | 104.64 | 105.84 | 113.04 | 111.84 | 112.56 | 109.68 | 109.92 | 104.64 | 104.16 | 105.84 | 321.12 | 408.96 | 427.2 | 421.2 | 431.52 | 418.32 | 407.52 | 395.76 | 4914.24
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 480.24 | 471.96 | 468.36 | 461.52 | 478.8 | 498.96 | 510.84 | 551.16 | 722.52 | 742.32 | 752.04 | 781.92 | 608.04 | 694.08 | 684.36 | 682.2 | 641.88 | 501.48 | 495.36 | 520.56 | 540.36 | 528.84 | 519.48 | 507.24 | 13844.52
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 159.84 | 142.38 | 136.98 | 138.96 | 147.42 | 150.84 | 174.42 | 200.52 | 193.86 | 190.62 | 194.94 | 193.32 | 211.14 | 197.46 | 200.88 | 200.16 | 221.94 | 218.52 | 236.88 | 237.06 | 232.92 | 225.72 | 195.12 | 169.02 | 4570.92
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 231.12 | 229.44 | 230.16 | 229.68 | 233.52 | 235.92 | 273.12 | 267.12 | 264.48 | 261.84 | 226.32 | 227.76 | 231.36 | 226.32 | 220.32 | 242.64 | 273.84 | 275.76 | 272.64 | 278.88 | 283.2 | 265.68 | 245.52 | 240.24 | 5966.88
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 121.68 | 122.04 | 122.22 | 122.58 | 122.76 | 120.6 | 122.22 | 113.04 | 139.86 | 149.4 | 161.46 | 142.74 | 145.8 | 145.62 | 146.52 | 141.66 | 117.72 | 114.66 | 113.22 | 115.74 | 119.16 | 122.04 | 120.6 | 123.66 | 3087
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 28.32 | 28.08 | 28.32 | 28.32 | 28.8 | 27.84 | 29.52 | 33.6 | 73.92 | 92.16 | 91.92 | 91.68 | 83.04 | 87.12 | 88.08 | 87.12 | 63.6 | 31.2 | 30.24 | 28.56 | 28.56 | 29.52 | 29.28 | 28.8 | 1197.6
| Сумма | 4804.28 | 4630.916 | 4584.96 | 4541.948 | 4697.672 | 4788.304 | 5269.676 | 5631.34 | 6252.476 | 6174.932 | 6087.5 | 6067.64 | 5841.048 | 5756.756 | 5687.348 | 5774.844 | 5835 | 5492.168 | 5607.192 | 5683.288 | 5749.612 | 5545.852 | 5246.304 | 5028.324 | 130779.38
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч