## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.28 | 1.312 | 1.344 | 1.344 | 1.376 | 1.344 | 1.312 | 0.768 | 0.736 | 0.832 | 0.96 | 0.96 | 1.152 | 0.928 | 0.736 | 0.736 | 0.768 | 0.64 | 0.672 | 0.8 | 0.992 | 1.088 | 1.184 | 1.248 | 24.512
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 32.768 | 32.672 | 32.8 | 32.864 | 32.832 | 33.184 | 32.832 | 32.032 | 31.456 | 31.264 | 31.392 | 31.264 | 31.744 | 31.52 | 31.296 | 31.168 | 31.328 | 31.392 | 31.456 | 31.456 | 31.68 | 31.68 | 32 | 31.904 | 765.984
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 12.512 | 12.416 | 12.4 | 12.496 | 12.576 | 12.704 | 12.576 | 12.32 | 12.144 | 12.016 | 12.048 | 12.032 | 12.192 | 12.064 | 12 | 11.984 | 12.016 | 12.032 | 12.048 | 12.08 | 12.192 | 12.176 | 12.288 | 12.224 | 293.536
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 20.32 | 20.352 | 20.464 | 20.432 | 20.352 | 20.56 | 20.304 | 19.808 | 19.392 | 19.312 | 19.44 | 19.28 | 19.632 | 19.568 | 19.36 | 19.28 | 19.376 | 19.456 | 19.456 | 19.456 | 19.584 | 19.536 | 19.792 | 19.792 | 474.304
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 77.64 | 77.64 | 75.48 | 75.6 | 74.76 | 74.52 | 72 | 83.76 | 78.6 | 78.48 | 78.12 | 78.84 | 78.36 | 80.64 | 79.92 | 80.28 | 80.52 | 81 | 81.96 | 81.84 | 81 | 82.2 | 80.88 | 80.28 | 1894.32
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 347.76 | 354.96 | 360 | 350.64 | 378.72 | 347.76 | 344.88 | 278.64 | 285.84 | 298.8 | 315.36 | 308.88 | 340.56 | 311.76 | 320.4 | 309.6 | 293.04 | 275.76 | 285.84 | 300.96 | 347.04 | 357.12 | 359.28 | 382.32 | 7855.92
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 558.72 | 538.56 | 538.56 | 539.28 | 532.8 | 523.44 | 545.76 | 576 | 694.8 | 729.36 | 713.52 | 768.96 | 581.76 | 701.28 | 696.96 | 686.16 | 651.6 | 544.32 | 560.16 | 568.08 | 578.16 | 586.08 | 565.2 | 581.04 | 14560.56
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 144.36 | 147.6 | 149.76 | 146.7 | 158.76 | 145.44 | 140.04 | 117.18 | 116.64 | 124.74 | 126.18 | 125.46 | 132.3 | 126.18 | 131.94 | 122.94 | 60.66 | 18.9 | 20.7 | 22.32 | 28.26 | 29.7 | 30.96 | 34.56 | 2402.28
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 1.62 | 1.98 | 2.16 | 1.98 | 3.06 | 1.8 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.54 | 0.9 | 1.8 | 17.46
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.44 | 1.8 | 1.08 | 1.62 | 0.72 | 1.62 | 1.44 | 1.62 | 1.62 | 1.8 | 1.26 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.46
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 138.78 | 138.96 | 131.04 | 131.58 | 131.22 | 134.28 | 148.5 | 171.36 | 178.56 | 169.38 | 160.92 | 159.12 | 165.6 | 146.34 | 145.26 | 147.42 | 147.06 | 153.54 | 149.4 | 143.46 | 136.8 | 132.48 | 130.68 | 136.26 | 3528
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 20.52 | 21.96 | 21.12 | 19.68 | 20.64 | 19.92 | 20.16 | 18.84 | 22.92 | 24.84 | 26.88 | 26.16 | 27.84 | 25.32 | 24.96 | 26.16 | 25.08 | 23.16 | 23.28 | 23.64 | 25.8 | 25.92 | 21.96 | 21.12 | 557.88
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 2.4 | 3.12 | 3.6 | 3.12 | 4.56 | 3.12 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.72 | 1.68 | 3.12 | 3.36 | 4.8 | 35.52
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 12.24 | 12.48 | 12.72 | 12.72 | 13.68 | 12.48 | 12 | 8.4 | 6.72 | 7.2 | 10.08 | 9.6 | 12 | 8.16 | 8.16 | 7.44 | 68.4 | 103.2 | 108.48 | 112.08 | 129.12 | 135.84 | 140.64 | 150.24 | 1114.08
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 299.88 | 279 | 289.08 | 288 | 283.68 | 271.44 | 282.96 | 281.16 | 400.32 | 444.6 | 435.24 | 488.52 | 293.04 | 429.48 | 425.88 | 413.64 | 379.8 | 266.4 | 285.12 | 300.24 | 316.44 | 327.96 | 308.88 | 318.6 | 8109.36
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 27.18 | 25.92 | 25.56 | 25.38 | 25.38 | 25.56 | 26.64 | 23.58 | 24.48 | 24.3 | 26.46 | 27.36 | 30.42 | 28.26 | 28.98 | 28.26 | 26.46 | 25.38 | 27.54 | 28.44 | 30.78 | 29.52 | 27 | 26.82 | 645.66
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 110.16 | 112.8 | 114.96 | 112.08 | 121.92 | 110.88 | 115.2 | 90.96 | 79.92 | 80.4 | 84.24 | 81.84 | 94.08 | 82.32 | 84 | 86.4 | 90.72 | 85.2 | 87.84 | 92.88 | 105.84 | 106.32 | 106.08 | 113.76 | 2350.8
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 9 | 9.18 | 9.72 | 9.54 | 10.8 | 9.18 | 8.46 | 5.22 | 21.78 | 25.02 | 26.46 | 24.3 | 27.18 | 27.36 | 28.26 | 25.92 | 8.1 | 6.84 | 4.14 | 5.04 | 7.56 | 7.92 | 9.18 | 10.26 | 336.42
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 9.6 | 9.84 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 9.84 | 9.36 | 8.88 | 10.08 | 10.08 | 11.52 | 11.76 | 10.32 | 11.28 | 12.24 | 11.76 | 10.32 | 7.2 | 7.44 | 7.2 | 7.92 | 7.68 | 8.4 | 8.64 | 231.6
| Сумма | 1826.74 | 1800.752 | 1810.848 | 1793.516 | 1837.196 | 1757.452 | 1796.044 | 1729.628 | 1985.828 | 2082.424 | 2079.9 | 2175.956 | 1858.9 | 2044.08 | 2051.792 | 2010.768 | 1907.108 | 1656.22 | 1706.792 | 1751.412 | 1861.208 | 1896.88 | 1858.664 | 1935.668 | 45215.776
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч