## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | 5.408 | 5.408 | 5.184 | 5.44 | 5.216 | 5.44 | 5.152 | 5.184 | 4.656 | 4.896 | 5.008 | 4.96 | 5.088 | 4.928 | 4.992 | 4.96 | 4.912 | 4.8 | 4.864 | 4.928 | 5.104 | 5.168 | 5.216 | 5.296 | 122.208
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 5.4 | 5.416 | 5.2 | 5.424 | 5.232 | 5.432 | 5.152 | 5.176 | 4.664 | 4.904 | 5 | 4.96 | 5.096 | 4.912 | 4.992 | 4.96 | 4.912 | 4.808 | 4.856 | 4.928 | 5.104 | 5.176 | 5.216 | 5.296 | 122.216
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 222.4 | 216.8 | 216 | 202.4 | 200 | 203.2 | 248.8 | 285.6 | 280 | 267.2 | 268 | 255.2 | 255.2 | 244.8 | 252.8 | 284 | 300 | 305.6 | 315.2 | 294.4 | 308.8 | 279.2 | 232.8 | 231.2 | 6169.6
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 222 | 216.8 | 216.8 | 202 | 200 | 203.2 | 248.8 | 285.6 | 279.6 | 267.2 | 268 | 255.2 | 255.6 | 244.8 | 252.8 | 284 | 300 | 305.6 | 314.8 | 294.8 | 308.4 | 279.6 | 232.8 | 231.2 | 6169.6
| 10 Мегра-АБЗ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 77.2 | 81.6 | 76 | 81.2 | 78 | 79.6 | 93.2 | 96 | 98.4 | 90.8 | 90.4 | 88.8 | 83.6 | 85.6 | 88.4 | 87.6 | 99.2 | 102.8 | 101.6 | 106 | 104.8 | 94.4 | 88.8 | 84.8 | 2158.8
| 10 Мегра-Мегра ао | 81.6 | 77.6 | 78 | 79.2 | 80.8 | 82 | 109.2 | 140.8 | 135.6 | 135.2 | 131.2 | 124.4 | 125.2 | 117.2 | 113.6 | 114.4 | 124 | 127.2 | 124.4 | 122.4 | 125.2 | 105.2 | 88.8 | 81.2 | 2624.4
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 63 | 57.6 | 61.8 | 42 | 40.2 | 41.4 | 45.6 | 48.6 | 45 | 40.8 | 46.2 | 41.4 | 46.2 | 42 | 50.4 | 81.6 | 76.2 | 75 | 88.8 | 66 | 77.4 | 80.4 | 54.6 | 64.8 | 1377
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 237.6 | 237.6 | 234.3 | 221.1 | 217.8 | 221.1 | 267.3 | 303.6 | 293.7 | 283.8 | 283.8 | 273.9 | 270.6 | 264 | 267.3 | 300.3 | 316.8 | 323.4 | 330 | 313.5 | 326.7 | 297 | 247.5 | 250.8 | 6583.5
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 239.25 | 235.95 | 234.3 | 221.1 | 217.8 | 221.1 | 267.3 | 303.6 | 295.35 | 283.8 | 285.45 | 270.6 | 273.9 | 260.7 | 268.95 | 300.3 | 316.8 | 321.75 | 331.65 | 311.85 | 325.05 | 298.65 | 249.15 | 249.15 | 6583.5
| Сумма | 1153.858 | 1134.774 | 1127.584 | 1059.864 | 1045.048 | 1062.472 | 1290.504 | 1474.16 | 1436.97 | 1378.6 | 1383.058 | 1319.42 | 1320.484 | 1268.94 | 1304.234 | 1462.12 | 1542.824 | 1570.958 | 1616.17 | 1518.806 | 1586.558 | 1444.794 | 1204.882 | 1203.742 | 31910.824
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч