## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 70.4 | 68 | 67.2 | 64.8 | 65.6 | 62.4 | 65.6 | 64 | 54.4 | 53.6 | 58.4 | 52.8 | 54.4 | 49.6 | 60 | 53.6 | 63.2 | 64.8 | 59.2 | 60 | 72 | 65.6 | 64.8 | 67.2 | 1481.6
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 70 | 68 | 67.6 | 64.4 | 66 | 62 | 65.6 | 64.4 | 54 | 53.6 | 58.8 | 52.4 | 54.8 | 49.6 | 60 | 53.6 | 63.2 | 64.8 | 59.2 | 60 | 72 | 65.6 | 64.8 | 67.2 | 1481.6
| 10 Мегра-АБЗ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 9.6 | 11.6 | 10.4 | 10 | 6.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.6 | 6.4 | 5.2 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 8 | 130
| 10 Мегра-Мегра ао | 33.2 | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 35.2 | 34 | 38.4 | 40.4 | 40.4 | 42.8 | 44 | 40.8 | 42 | 38.4 | 41.2 | 36.8 | 39.2 | 36 | 33.6 | 34 | 37.2 | 34 | 30.8 | 32.8 | 888.8
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 24 | 20.4 | 20.4 | 17.4 | 17.4 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 10.2 | 9 | 11.4 | 10.2 | 9.6 | 9 | 15.6 | 14.4 | 21.6 | 22.2 | 18 | 17.4 | 24 | 22.2 | 24 | 24 | 408
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 135.3 | 138.6 | 132 | 135.3 | 125.4 | 108.9 | 105.6 | 115.5 | 108.9 | 112.2 | 102.3 | 118.8 | 108.9 | 118.8 | 115.5 | 115.5 | 112.2 | 135.3 | 128.7 | 128.7 | 132 | 2950.2
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 140.25 | 136.95 | 140.25 | 133.65 | 138.6 | 132 | 135.3 | 125.4 | 108.9 | 105.6 | 115.5 | 108.9 | 113.85 | 102.3 | 117.15 | 108.9 | 118.8 | 117.15 | 113.85 | 113.85 | 133.65 | 128.7 | 128.7 | 132 | 2950.2
| Сумма | 487.25 | 476.75 | 479.25 | 459.95 | 473 | 448.4 | 465.8 | 440.8 | 378 | 370.2 | 403.6 | 374 | 387.25 | 351.2 | 413.15 | 376.2 | 424.8 | 424.05 | 405.75 | 402.65 | 483.35 | 452.4 | 449.4 | 463.2 | 10290.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч