## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 21.94 | 22.04 | 21.82 | 22.08 | 21.92 | 22.06 | 21.96 | 21.72 | 22.04 | 21.12 | 22.14 | 21.6 | 22.46 | 21.16 | 21.98 | 22.58 | 22.48 | 21.3 | 22.02 | 21.98 | 23.02 | 22.12 | 22.2 | 22.54 | 528.28
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 3.5 | 3.78 | 3.46 | 3.8 | 3.52 | 3.78 | 3.74 | 3.78 | 3.68 | 3.66 | 3.64 | 3.64 | 3.66 | 3.54 | 3.62 | 3.64 | 3.64 | 3.68 | 3.66 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.72 | 3.74 | 87.92
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 168 | 162.75 | 162.75 | 163.8 | 168 | 168 | 173.25 | 189 | 190.05 | 212.1 | 207.9 | 238.35 | 187.95 | 185.85 | 196.35 | 208.95 | 195.3 | 189 | 200.55 | 199.5 | 199.5 | 194.25 | 187.95 | 189 | 4538.1
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 304.5 | 307.65 | 283.5 | 294 | 275.1 | 292.95 | 309.75 | 322.35 | 352.8 | 348.6 | 392.7 | 420 | 357 | 400.05 | 428.4 | 371.7 | 328.65 | 313.95 | 318.15 | 309.75 | 319.2 | 317.1 | 312.9 | 291.9 | 7972.65
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 164.16 | 159.36 | 159.36 | 160.32 | 164.16 | 165.12 | 168.96 | 186.24 | 186.24 | 209.28 | 204.48 | 235.2 | 184.32 | 182.4 | 193.92 | 204.48 | 192 | 185.28 | 196.8 | 196.8 | 195.84 | 191.04 | 183.36 | 186.24 | 4455.36
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 301.44 | 303.36 | 279.36 | 289.92 | 271.68 | 288 | 305.28 | 318.72 | 349.44 | 344.64 | 388.8 | 415.68 | 352.32 | 395.52 | 424.32 | 367.68 | 325.44 | 309.12 | 314.88 | 305.28 | 314.88 | 313.92 | 308.16 | 288.96 | 7876.8
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 7.47 | 4.23 | 4.5 | 4.59 | 4.59 | 6.3 | 12.78 | 10.98 | 7.38 | 6.12 | 3.87 | 2.97 | 5.31 | 7.11 | 7.38 | 9.18 | 7.56 | 11.07 | 11.07 | 10.71 | 12.24 | 10.8 | 9.99 | 9.45 | 187.65
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.36 | 0.96 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 11.16
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 62.28 | 62.52 | 39 | 49.8 | 30.84 | 47.16 | 57.72 | 44.52 | 39.36 | 79.44 | 66.24 | 101.04 | 61.8 | 91.68 | 123.36 | 76.68 | 74.64 | 72.6 | 77.88 | 69.24 | 77.04 | 73.8 | 69.48 | 48.6 | 1596.72
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.36
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 227.28 | 231.84 | 231.84 | 230.52 | 231.96 | 230.4 | 230.28 | 258.48 | 297.96 | 254.64 | 314.28 | 307.32 | 280.44 | 292.8 | 289.08 | 277.32 | 238.2 | 221.28 | 221.28 | 221.04 | 220.92 | 224.16 | 224.88 | 225.84 | 5984.04
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 120.78 | 118.62 | 118.98 | 118.98 | 121.68 | 119.7 | 118.62 | 138.42 | 139.32 | 162.36 | 156.96 | 190.8 | 138.42 | 139.86 | 143.82 | 154.8 | 138.78 | 132.66 | 142.2 | 143.82 | 142.56 | 141.3 | 138.6 | 142.38 | 3324.42
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.72
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 21.33 | 18.36 | 18.18 | 18.54 | 19.8 | 22.77 | 27.99 | 25.2 | 24.75 | 25.02 | 25.38 | 21.87 | 23.13 | 20.97 | 27.09 | 27.09 | 29.7 | 31.5 | 31.95 | 30.42 | 28.98 | 27.45 | 22.41 | 20.34 | 590.22
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1403.46 | 1394.99 | 1323.23 | 1356.83 | 1313.73 | 1366.84 | 1430.81 | 1520.19 | 1613.5 | 1667.46 | 1787.23 | 1959.07 | 1617.53 | 1741.84 | 1860.04 | 1724.82 | 1557.11 | 1491.92 | 1541.52 | 1512.82 | 1538.64 | 1520.22 | 1484.13 | 1429.47 | 37157.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч