## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 3.18
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 23.1 | 18.9 | 18.9 | 19.95 | 21 | 18.9 | 21 | 31.5 | 25.2 | 40.95 | 39.9 | 58.8 | 32.55 | 34.65 | 40.95 | 45.15 | 34.65 | 32.55 | 40.95 | 43.05 | 47.25 | 40.95 | 39.9 | 43.05 | 813.75
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 131.25 | 135.45 | 99.75 | 117.6 | 89.25 | 111.3 | 126 | 123.9 | 118.65 | 157.5 | 156.45 | 194.25 | 124.95 | 171.15 | 216.3 | 156.45 | 139.65 | 126 | 126 | 106.05 | 129.15 | 128.1 | 130.2 | 102.9 | 3218.25
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 21.12 | 17.28 | 18.24 | 18.24 | 19.2 | 18.24 | 19.2 | 30.72 | 24 | 39.36 | 38.4 | 57.6 | 30.72 | 33.6 | 39.36 | 43.2 | 32.64 | 30.72 | 39.36 | 41.28 | 45.12 | 39.36 | 37.44 | 40.32 | 774.72
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 127.68 | 131.52 | 96.96 | 113.28 | 86.4 | 108.48 | 121.92 | 120 | 115.2 | 153.6 | 152.64 | 190.08 | 121.92 | 167.04 | 211.2 | 152.64 | 136.32 | 122.88 | 122.88 | 104.64 | 124.8 | 125.76 | 125.76 | 99.84 | 3133.44
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 8.37 | 4.5 | 4.59 | 4.59 | 4.5 | 4.5 | 8.37 | 7.83 | 3.51 | 2.25 | 2.16 | 2.43 | 2.34 | 1.98 | 2.07 | 2.34 | 4.5 | 8.37 | 8.46 | 8.64 | 8.82 | 8.82 | 9 | 9.18 | 132.12
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 27.84
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 87.36 | 95.88 | 59.04 | 76.2 | 47.64 | 71.76 | 82.44 | 59.16 | 48.24 | 102.12 | 86.76 | 133.56 | 77.76 | 108.72 | 151.68 | 94.8 | 99 | 88.68 | 88.92 | 69.12 | 90 | 89.88 | 89.16 | 61.32 | 2059.2
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 31.2 | 31.56 | 32.4 | 32.52 | 32.76 | 31.68 | 30.96 | 52.8 | 62.76 | 49.2 | 63.12 | 54.36 | 41.04 | 56.04 | 57.6 | 55.2 | 32.52 | 25.92 | 25.68 | 25.8 | 26.64 | 26.64 | 27.84 | 29.28 | 935.52
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 13.5 | 11.52 | 12.06 | 11.52 | 12.78 | 11.7 | 11.34 | 23.22 | 18.54 | 34.2 | 32.4 | 52.38 | 24.12 | 29.88 | 32.94 | 36.36 | 25.92 | 24.3 | 32.22 | 34.2 | 35.82 | 32.22 | 30.6 | 32.58 | 616.32
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 5.58 | 3.69 | 4.05 | 3.6 | 4.14 | 3.96 | 5.67 | 4.95 | 3.87 | 3.51 | 4.5 | 3.87 | 4.23 | 2.79 | 4.32 | 5.13 | 4.41 | 5.31 | 5.58 | 5.04 | 6.39 | 5.04 | 5.85 | 6.12 | 111.6
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 450.7 | 451.8 | 347.57 | 399 | 319.25 | 382.02 | 428.4 | 455.44 | 421.05 | 583.77 | 577.41 | 748.33 | 460.71 | 606.69 | 757.38 | 592.37 | 510.81 | 465.93 | 491.43 | 439.1 | 515.45 | 498.17 | 497.19 | 425.99 | 11825.96
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч