## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 10.25 | 10.45 | 10.316 | 10.45 | 10.316 | 10.416 | 10.344 | 10.106 | 9.552 | 9.682 | 9.702 | 9.498 | 9.7 | 9.522 | 9.712 | 9.592 | 9.736 | 9.756 | 9.854 | 9.862 | 9.778 | 9.766 | 9.946 | 9.994 | 238.3
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 397 | 392 | 384.6 | 385.8 | 392.2 | 394.4 | 411.6 | 443.6 | 447.8 | 448.4 | 428.6 | 434.4 | 429.2 | 433.8 | 433.4 | 438.2 | 462.4 | 467.2 | 467.6 | 462.4 | 449.2 | 439.4 | 418.8 | 406 | 10268
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 8.5 | 7.4 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 186.9
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 63.5 | 63.1 | 58.5 | 59.4 | 65.3 | 66.2 | 69.7 | 81.6 | 86.4 | 91.2 | 79.9 | 74.8 | 78.5 | 75.9 | 71.7 | 77.4 | 90.3 | 91.6 | 93.7 | 87.2 | 87 | 76.6 | 69.5 | 67.3 | 1826.3
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 130.9 | 130 | 129.6 | 126.6 | 128.1 | 128.1 | 132.7 | 138.4 | 134.8 | 136.3 | 133.6 | 133.5 | 138 | 138.2 | 141.6 | 140 | 138.4 | 138.7 | 137.1 | 138.6 | 137.4 | 137.3 | 132.8 | 129.3 | 3230
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 49.9 | 49 | 47.5 | 48.9 | 48.4 | 50.9 | 57.1 | 64 | 68.8 | 67.5 | 61.6 | 69.1 | 54.6 | 63.3 | 63.2 | 65.9 | 72.2 | 76.1 | 75.6 | 76.4 | 70.7 | 69.9 | 61.9 | 56.1 | 1488.6
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 143.1 | 140.4 | 139.4 | 141.5 | 140.8 | 139.7 | 142.6 | 149.4 | 148 | 143.9 | 143.9 | 147.6 | 149 | 147.6 | 147.7 | 145.8 | 151.3 | 149.7 | 151.4 | 149.6 | 145.5 | 148.1 | 146.9 | 145.2 | 3498.1
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 802.65 | 792.85 | 778.016 | 780.55 | 793.016 | 797.716 | 832.144 | 895.406 | 903.652 | 904.682 | 865.502 | 876.398 | 866.6 | 875.622 | 874.912 | 884.592 | 932.836 | 942.456 | 943.554 | 932.562 | 906.978 | 886.966 | 846.046 | 820.494 | 20736.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч