## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 57.4 | 57.8 | 57.6 | 56 | 56.2 | 55.2 | 55.4 | 53.2 | 54.4 | 57.8 | 57.4 | 55 | 49.2 | 49.4 | 50 | 55 | 55.2 | 52.6 | 54.6 | 57.4 | 57 | 55.8 | 50.4 | 52.6 | 1312.6
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 19 | 19 | 19.1 | 19 | 19.1 | 448.2
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 29.6 | 28.8 | 28.7 | 28.3 | 28.3 | 29.2 | 28.2 | 28.9 | 28.4 | 25.6 | 26.5 | 29 | 30.9 | 28 | 28.8 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 27.4 | 682.6
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 18.6 | 22 | 21.8 | 20 | 19.3 | 18.6 | 18.7 | 19.3 | 15.7 | 15.6 | 16.1 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 427
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 25.2 | 24.4 | 23.9 | 23.1 | 26 | 26 | 27.4 | 25.6 | 20.4 | 24.8 | 23.9 | 26.3 | 26.4 | 26.8 | 28.8 | 30.1 | 30.7 | 30.5 | 23.2 | 23.5 | 618
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 72.3
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Сумма | 150.8 | 150.9 | 150.8 | 149 | 150.1 | 146.9 | 146.6 | 142.7 | 148.2 | 157 | 156.3 | 151.8 | 139.8 | 140.1 | 140.3 | 150.8 | 149.3 | 144.9 | 150.6 | 154.2 | 153.9 | 152.9 | 140.1 | 143 | 3561
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч