## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 14.568 | 14.616 | 14.544 | 14.616 | 14.712 | 14.544 | 14.592 | 14.016 | 13.92 | 13.656 | 14.088 | 13.704 | 14.256 | 13.488 | 14.04 | 14.64 | 14.352 | 13.848 | 14.256 | 14.52 | 15.36 | 14.736 | 14.736 | 15.048 | 344.856
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 7.248
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 699.3 | 665.7 | 659.4 | 655.2 | 663.6 | 700.35 | 804.3 | 799.05 | 799.05 | 807.45 | 806.4 | 787.5 | 798 | 774.9 | 794.85 | 791.7 | 845.25 | 872.55 | 873.6 | 858.9 | 890.4 | 826.35 | 778.05 | 749.7 | 18701.55
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 105 | 105 | 105 | 103.95 | 107.1 | 102.9 | 105 | 105 | 120.75 | 109.2 | 106.05 | 107.1 | 99.75 | 102.9 | 103.95 | 106.05 | 101.85 | 99.75 | 98.7 | 97.65 | 101.85 | 98.7 | 100.8 | 101.85 | 2495.85
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 261.8 | 2962.4 | 3080 | 3476.2 | 3047.8 | 3592.4 | 2977.8 | 3334.8 | 3269 | 3248 | 3416 | 3738 | 3420.2 | 3166.8 | 261.8 | 883.4 | 379.4 | 138.6 | 44725.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 3144.4 | 2997.4 | 3361.4 | 2949.8 | 3280.2 | 2434.6 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 165.2 | 18463.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 696.96 | 664.32 | 656.64 | 652.8 | 660.48 | 698.88 | 802.56 | 796.8 | 798.72 | 805.44 | 805.44 | 786.24 | 796.8 | 773.76 | 792.96 | 790.08 | 843.84 | 872.64 | 871.68 | 857.28 | 888.96 | 824.64 | 775.68 | 747.84 | 18661.44
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 100.8 | 101.76 | 100.8 | 100.8 | 101.76 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 118.08 | 105.6 | 102.72 | 102.72 | 96.96 | 98.88 | 100.8 | 102.72 | 98.88 | 95.04 | 96 | 94.08 | 97.92 | 96 | 96.96 | 97.92 | 2409.6
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 225.12 | 222.72 | 216.96 | 216.96 | 218.88 | 223.68 | 250.56 | 254.4 | 262.08 | 263.04 | 271.68 | 260.64 | 265.92 | 248.16 | 255.36 | 237.6 | 258.72 | 267.84 | 266.88 | 263.52 | 269.28 | 255.84 | 241.92 | 237.12 | 5954.88
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 429.84 | 403.2 | 402.24 | 397.2 | 402.72 | 428.88 | 493.44 | 485.52 | 472.08 | 482.4 | 478.32 | 471.6 | 480.72 | 477.6 | 486 | 499.92 | 523.2 | 542.16 | 544.32 | 530.88 | 561.84 | 518.64 | 481.92 | 462.72 | 11457.36
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 25.68 | 21.12 | 21 | 22.08 | 22.8 | 29.04 | 41.76 | 40.68 | 47.88 | 43.92 | 39.48 | 38.16 | 33.12 | 32.52 | 35.28 | 35.76 | 44.64 | 45.96 | 43.8 | 46.08 | 39.48 | 33 | 34.92 | 31.56 | 849.72
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 3.12
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 99.84 | 100.8 | 100.32 | 99.6 | 101.52 | 99.12 | 100.08 | 100.32 | 116.88 | 104.4 | 102 | 102 | 95.76 | 98.4 | 99.36 | 102.24 | 97.68 | 95.04 | 94.32 | 93.12 | 97.2 | 94.8 | 96.24 | 97.44 | 2388.48
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5541.82 | 5297.164 | 5638.856 | 5213.294 | 5574.324 | 4904.482 | 3095.844 | 5659.298 | 5829.968 | 6211.858 | 5774.266 | 6262.616 | 5659.398 | 5955.936 | 5951.912 | 5929.238 | 6244.724 | 6643.356 | 6324.308 | 6023.142 | 3234.418 | 3646.418 | 3001.178 | 2845.286 | 126463.104
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч