## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.592 | 2.616 | 2.64 | 2.64 | 2.664 | 2.616 | 2.592 | 2.472 | 2.4 | 2.304 | 2.472 | 2.352 | 2.544 | 2.256 | 2.448 | 2.568 | 2.52 | 2.4 | 2.448 | 2.544 | 2.808 | 2.592 | 2.64 | 2.664 | 60.792
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 226.8 | 216.3 | 216.3 | 213.15 | 220.5 | 219.45 | 242.55 | 224.7 | 215.25 | 202.65 | 217.35 | 203.7 | 221.55 | 189 | 206.85 | 216.3 | 223.65 | 218.4 | 226.8 | 234.15 | 277.2 | 236.25 | 236.25 | 242.55 | 5347.65
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 6.3 | 6.3 | 5.25 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.25 | 5.25 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 7.35 | 4.2 | 4.2 | 3.15 | 4.2 | 4.2 | 3.15 | 5.25 | 4.2 | 132.3
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1237.6 | 1258.6 | 1325.8 | 1233.4 | 1351 | 1127 | 418.6 | 1348.2 | 1523.2 | 2031.4 | 1654.8 | 2126.6 | 1468.6 | 1899.8 | 1906.8 | 1821.4 | 1800.4 | 2060.8 | 1713.6 | 1789.2 | 942.2 | 0 | 61.6 | 337.4 | 32438
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 322 | 60.2 | 0 | 455
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 221.76 | 210.24 | 211.2 | 208.32 | 215.04 | 214.08 | 233.28 | 216.96 | 206.4 | 194.88 | 209.28 | 195.84 | 214.08 | 180.48 | 198.72 | 208.32 | 215.04 | 208.32 | 216 | 225.6 | 265.92 | 227.52 | 228.48 | 235.2 | 5160.96
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 2.88 | 2.88 | 3.84 | 2.88 | 3.84 | 3.84 | 2.88 | 2.88 | 10.56 | 3.84 | 3.84 | 2.88 | 2.88 | 0.96 | 2.88 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.88 | 75.84
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 60 | 60.48 | 59.52 | 59.04 | 61.44 | 59.52 | 61.44 | 56.64 | 59.52 | 60 | 66.24 | 60.96 | 66.72 | 55.2 | 59.52 | 59.04 | 59.52 | 55.2 | 59.04 | 60.96 | 72 | 60 | 61.44 | 62.88 | 1456.32
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 132.96 | 122.16 | 123.36 | 121.44 | 125.04 | 123.84 | 135.36 | 125.52 | 116.16 | 110.64 | 119.76 | 112.56 | 121.2 | 106.08 | 115.44 | 122.88 | 128.88 | 129.12 | 131.52 | 134.16 | 157.68 | 138.48 | 138.48 | 140.88 | 3033.6
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 24.96 | 24.48 | 24.72 | 24.48 | 25.44 | 26.76 | 33.72 | 31.2 | 27.96 | 21.96 | 20.04 | 19.68 | 23.28 | 17.88 | 21.96 | 22.92 | 23.52 | 21.36 | 22.92 | 27.24 | 31.56 | 25.32 | 26.16 | 27.6 | 597.12
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 2.16 | 47.76
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 1.44 | 2.16 | 1.68 | 1.68 | 2.16 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 10.08 | 3.12 | 2.64 | 1.92 | 1.92 | 1.2 | 2.16 | 4.56 | 1.2 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 1.2 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 48.96
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.48
| Сумма | 1919.212 | 1908.376 | 1976.23 | 1875.25 | 2015.584 | 1786.766 | 1145.112 | 2033.982 | 2186.05 | 2639.014 | 2304.642 | 2733.662 | 2129.944 | 2458.976 | 2524.188 | 2473.018 | 2463.73 | 2704.6 | 2380.278 | 2482.854 | 1809.008 | 1020.352 | 825.3 | 1059.614 | 48855.742
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч