## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Рубеж | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Рубеж ТСН ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж Т 1 ао RS | 0.72 | 2.16 | 1.44 | 2.16 | 1.44 | 2.16 | 2.16 | 1.44 | 2.16 | 2.16 | 1.44 | 2.16 | 1.44 | 2.16 | 2.16 | 1.44 | 1.44 | 2.16 | 1.44 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 0 | 0.72 | 37.44
| 6 Рубеж Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Пахомово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Пахомово ап RS | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.68 | 1.92 | 36.24
| 6 Рубеж-Петровское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Петровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2.64 | 4.08 | 3.36 | 4.08 | 3.36 | 3.84 | 4.08 | 3.36 | 4.08 | 3.84 | 3.36 | 4.08 | 3.36 | 3.84 | 3.84 | 3.36 | 3.36 | 4.08 | 3.12 | 2.4 | 3.12 | 2.64 | 1.68 | 2.64 | 73.68
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч