## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 14.808 | 13.572 | 13.764 | 13.74 | 13.5 | 12.792 | 13.788 | 12.132 | 13.128 | 12.564 | 11.868 | 13.26 | 12.036 | 11.724 | 12.996 | 11.604 | 11.88 | 12.612 | 11.628 | 13.236 | 12.972 | 13.272 | 13.368 | 12.432 | 308.676
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 1152.8 | 1139.6 | 1136 | 1127.6 | 1130.4 | 1138 | 1145.6 | 1110.8 | 1118.4 | 1147.2 | 1164.4 | 1151.2 | 1120 | 1097.6 | 1127.2 | 1101.6 | 1118.4 | 1063.6 | 1068 | 1100.4 | 1129.2 | 1159.2 | 1165.2 | 1150.8 | 27063.2
| 10 Устье-Запань ао RS | 634.8 | 634.4 | 635.6 | 628.4 | 631.2 | 628.8 | 633.2 | 614 | 603.2 | 601.2 | 611.2 | 608 | 590 | 583.2 | 600.4 | 579.6 | 594.8 | 568.4 | 572.4 | 582.4 | 602.8 | 624.8 | 645.2 | 639.6 | 14647.6
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 516 | 504 | 499.2 | 498 | 497.6 | 508.4 | 511.2 | 496.4 | 514 | 544.4 | 552.4 | 542 | 528.8 | 513.6 | 525.6 | 520.8 | 522.8 | 494.4 | 494.4 | 516.8 | 525.6 | 533.2 | 518.4 | 510.4 | 12388.4
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 1174.8 | 1161.6 | 1161.6 | 1148.4 | 1155 | 1161.6 | 1168.2 | 1128.6 | 1141.8 | 1168.2 | 1188 | 1174.8 | 1141.8 | 1115.4 | 1148.4 | 1122 | 1141.8 | 1082.4 | 1089 | 1122 | 1148.4 | 1181.4 | 1188 | 1174.8 | 27588
| Сумма | 3493.208 | 3453.172 | 3446.164 | 3416.14 | 3427.7 | 3449.592 | 3471.988 | 3361.932 | 3390.528 | 3473.564 | 3527.868 | 3489.26 | 3392.636 | 3321.524 | 3414.596 | 3335.604 | 3389.68 | 3221.412 | 3235.428 | 3334.836 | 3418.972 | 3511.872 | 3530.168 | 3488.032 | 81995.876
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч