## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 97.6 | 110.4 | 117.2 | 108.4 | 139.6 | 110.4 | 102.4 | 67.2 | 64.4 | 64.8 | 70 | 68 | 72.8 | 66.8 | 68 | 66.4 | 63.2 | 59.2 | 60 | 60.4 | 69.6 | 72 | 77.2 | 81.2 | 1937.2
| 10 Устье-Запань ао RS | 108.4 | 108.8 | 110.4 | 108.8 | 112.4 | 110 | 105.2 | 92.4 | 87.2 | 85.6 | 90 | 88.4 | 90.4 | 87.2 | 89.6 | 86 | 86.8 | 82.4 | 84 | 85.2 | 94 | 97.6 | 104 | 105.6 | 2300.4
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 28 | 28.4 | 27.2 | 27.2 | 28.8 | 27.2 | 26 | 20.4 | 19.2 | 20 | 23.2 | 22.4 | 22.8 | 21.2 | 22.4 | 21.6 | 19.2 | 17.2 | 17.2 | 18 | 21.2 | 22 | 23.2 | 24.4 | 548.4
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 145.2 | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 151.8 | 145.2 | 145.2 | 118.8 | 118.8 | 125.4 | 132 | 132 | 125.4 | 118.8 | 132 | 118.8 | 125.4 | 105.6 | 112.2 | 118.8 | 125.4 | 132 | 138.6 | 138.6 | 3154.8
| Сумма | 379.2 | 399.4 | 406.6 | 389.6 | 432.6 | 392.8 | 378.8 | 298.8 | 289.6 | 295.8 | 315.2 | 310.8 | 311.4 | 294 | 312 | 292.8 | 294.6 | 264.4 | 273.4 | 282.4 | 310.2 | 323.6 | 343 | 349.8 | 7940.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч