## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 10.032 | 10.032 | 9.984 | 10.032 | 10.032 | 10.032 | 10.08 | 9.984 | 9.792 | 10.032 | 10.32 | 10.416 | 10.56 | 10.416 | 10.368 | 10.368 | 10.128 | 10.224 | 9.648 | 9.648 | 9.696 | 9.888 | 10.176 | 10.128 | 242.016
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 20.688 | 19.248 | 19.776 | 20.496 | 18.576 | 21.264 | 18.864 | 21.696 | 18.336 | 21.6 | 18.096 | 21.408 | 18.672 | 20.688 | 19.2 | 20.784 | 22.608 | 32.016 | 30.336 | 32.16 | 30.912 | 31.92 | 30.528 | 31.248 | 561.12
| 10 Кириллов Т 1 ап | 2560 | 2456 | 2452 | 2436 | 2292 | 2412 | 2824 | 3184 | 3276 | 3272 | 3328 | 3304 | 3296 | 3136 | 3096 | 3116 | 3184 | 3224 | 3128 | 3112 | 3024 | 2964 | 2896 | 2812 | 70784
| 10 Кириллов Т 2 ап | 2740 | 2516 | 2512 | 2500 | 2540 | 2724 | 3152 | 3648 | 3776 | 3784 | 3772 | 3596 | 3536 | 3452 | 3540 | 3552 | 3644 | 3680 | 3716 | 3816 | 3748 | 3612 | 3312 | 3084 | 79952
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 302 | 312.4 | 292.8 | 311.6 | 316.8 | 316.8 | 399.6 | 405.6 | 422 | 446.4 | 463.2 | 411.2 | 410.8 | 391.6 | 431.2 | 396 | 396 | 396.8 | 392 | 391.6 | 383.2 | 386 | 348 | 345.2 | 9068.8
| 10 Кириллов-Горицы ао | 259.6 | 248.4 | 271.6 | 248 | 259.6 | 272 | 272.4 | 287.2 | 369.2 | 380.4 | 401.2 | 355.6 | 339.2 | 296 | 374 | 402.4 | 355.6 | 314.8 | 294.8 | 308.4 | 323.2 | 303.2 | 288 | 286.8 | 7511.6
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 892.8 | 868.8 | 864 | 878.4 | 885.6 | 984 | 1131.6 | 1306.8 | 1304.4 | 1345.2 | 1332 | 1275.6 | 1270.8 | 1254 | 1276.8 | 1245.6 | 1292.4 | 1306.8 | 1327.2 | 1350 | 1317.6 | 1296 | 1156.8 | 1057.2 | 28220.4
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 1518 | 1428 | 1395.6 | 1368 | 1226.4 | 1326 | 1674 | 1965.6 | 2072.4 | 2072.4 | 2131.2 | 2104.8 | 2077.2 | 1960.8 | 1936.8 | 1939.2 | 1936.8 | 1915.2 | 1814.4 | 1783.2 | 1722 | 1664.4 | 1630.8 | 1611.6 | 42274.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 856.8 | 814.8 | 811.2 | 796.8 | 807.6 | 872.4 | 1039.2 | 1168.8 | 1092 | 1075.2 | 1042.8 | 1024.8 | 1038 | 1018.8 | 1017.6 | 1016.4 | 1090.8 | 1165.2 | 1232.4 | 1287.6 | 1264.8 | 1183.2 | 1089.6 | 982.8 | 24789.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 33.6 | 36 | 48 | 51.2 | 48 | 44.8 | 35.2 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 51.2 | 53.6 | 52.8 | 52 | 36 | 22.4 | 22.4 | 24 | 33.6 | 36.8 | 39.2 | 48 | 49.6 | 50.4 | 981.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 286.2 | 282.6 | 282 | 283.2 | 282.6 | 292.2 | 324.6 | 345.6 | 337.8 | 339 | 331.8 | 325.8 | 325.8 | 316.8 | 318.6 | 328.8 | 358.8 | 361.2 | 349.2 | 349.8 | 339 | 339.6 | 325.2 | 313.2 | 7739.4
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 427.8 | 271.8 | 273.6 | 268.2 | 270 | 280.2 | 312 | 488.4 | 591.6 | 538.8 | 540.6 | 535.2 | 482.4 | 496.2 | 443.4 | 498 | 513.6 | 501 | 472.2 | 483.6 | 467.4 | 449.4 | 434.4 | 414 | 10453.8
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 308.4 | 292.2 | 300.6 | 300.6 | 301.2 | 316.2 | 353.4 | 373.2 | 351 | 334.2 | 327 | 331.8 | 348 | 334.8 | 337.8 | 348.6 | 380.4 | 424.2 | 454.2 | 473.4 | 460.8 | 448.8 | 417 | 373.8 | 8691.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 15.6 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | 21.4 | 20 | 17 | 16.4 | 17.2 | 17.8 | 17.4 | 18 | 18.4 | 18.6 | 20.2 | 19.4 | 18 | 16.4 | 16.2 | 17.4 | 409.8
| 10 Кириллов-Шелково ао | 424.8 | 426.6 | 433.8 | 441 | 443.4 | 440.4 | 447.6 | 474.6 | 492 | 502.2 | 500.4 | 503.4 | 506.4 | 486.6 | 477.6 | 488.4 | 501.6 | 513 | 487.8 | 482.4 | 474 | 475.2 | 482.4 | 476.4 | 11382
| 110 Кириллов СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап | 2613.6 | 2494.8 | 2481.6 | 2481.6 | 2336.4 | 2442 | 2877.6 | 3220.8 | 3326.4 | 3313.2 | 3379.2 | 3352.8 | 3339.6 | 3181.2 | 3141.6 | 3168 | 3234 | 3273.6 | 3168 | 3154.8 | 3062.4 | 3009.6 | 2943.6 | 2851.2 | 71847.6
| 110 Кириллов Т 2 ап | 3537.6 | 3300 | 3300 | 3273.6 | 3326.4 | 3511.2 | 3999.6 | 4554 | 4686 | 4712.4 | 4659.6 | 4474.8 | 4435.2 | 4356 | 4448.4 | 4488 | 4620 | 4699.2 | 4752 | 4844.4 | 4765.2 | 4593.6 | 4263.6 | 3973.2 | 101574
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 5702.4 | 5431.8 | 5438.4 | 5385.6 | 5471.4 | 5748.6 | 6534 | 7497.6 | 7755 | 7682.4 | 7570.2 | 7233.6 | 7194 | 7048.8 | 7048.8 | 7180.8 | 7510.8 | 7675.8 | 7807.8 | 7847.4 | 7656 | 7385.4 | 6857.4 | 6375.6 | 165039.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2613.6 | 2508 | 2508 | 2488.2 | 2343 | 2461.8 | 2884.2 | 3240.6 | 3339.6 | 3333 | 3392.4 | 3366 | 3359.4 | 3201 | 3154.8 | 3174.6 | 3247.2 | 3286.8 | 3187.8 | 3174.6 | 3082.2 | 3022.8 | 2950.2 | 2871 | 72190.8
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 2158.2 | 2118.6 | 2131.8 | 2098.8 | 2138.4 | 2217.6 | 2521.2 | 2923.8 | 3055.8 | 2963.4 | 2890.8 | 2752.2 | 2739 | 2679.6 | 2587.2 | 2673 | 2884.2 | 2963.4 | 3029.4 | 2989.8 | 2871 | 2778.6 | 2587.2 | 2389.2 | 63142.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 743.4 | 743.4 | 730.8 | 726.6 | 739.2 | 739.2 | 802.2 | 844.2 | 852.6 | 861 | 831.6 | 823.2 | 848.4 | 844.2 | 852.6 | 882 | 903 | 949.2 | 974.4 | 949.2 | 949.2 | 911.4 | 877.8 | 823.2 | 20202
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 722.4 | 694.4 | 669.2 | 649.6 | 666.4 | 663.6 | 714 | 750.4 | 761.6 | 750.4 | 702.8 | 655.2 | 613.2 | 607.6 | 646.8 | 725.2 | 772.8 | 823.2 | 887.6 | 879.2 | 884.8 | 862.4 | 831.6 | 775.6 | 17710
| Сумма | 28747.52 | 27288.28 | 27240.96 | 27031.728 | 26737.408 | 28111.096 | 32343.144 | 36765.08 | 37948.528 | 37794.832 | 37693.416 | 36527.824 | 36258.632 | 35162.904 | 35212.968 | 35694.552 | 36899.536 | 37558.24 | 37568.984 | 37775.408 | 36892.608 | 35791.808 | 33798.104 | 31925.176 | 814768.736
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч