## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Кириллов Т 1 ап | 400 | 396 | 384 | 392 | 384 | 412 | 472 | 468 | 456 | 500 | 560 | 568 | 592 | 544 | 528 | 536 | 532 | 524 | 412 | 412 | 412 | 448 | 500 | 488 | 11320
| 10 Кириллов Т 2 ап | 648 | 560 | 564 | 552 | 560 | 568 | 592 | 676 | 760 | 740 | 744 | 736 | 748 | 740 | 724 | 740 | 760 | 740 | 728 | 736 | 724 | 700 | 664 | 660 | 16364
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 133.6 | 134.4 | 136 | 133.2 | 132.8 | 125.6 | 127.6 | 132 | 131.2 | 136.4 | 138.8 | 143.6 | 146.8 | 142.8 | 140.8 | 134.4 | 129.6 | 128.8 | 129.6 | 130.8 | 130 | 127.2 | 120.8 | 119.6 | 3186.4
| 10 Кириллов-Горицы ао | 92 | 93.6 | 96 | 92 | 97.6 | 93.6 | 92.8 | 98.4 | 114.4 | 112.8 | 118.4 | 114 | 114 | 110.4 | 124.4 | 122.8 | 110.8 | 98.8 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 91.2 | 87.6 | 86 | 2444.8
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 147.6 | 151.2 | 151.2 | 152.4 | 154.8 | 171.6 | 187.2 | 217.2 | 228 | 217.2 | 200.4 | 192 | 200.4 | 196.8 | 220.8 | 211.2 | 232.8 | 226.8 | 216 | 214.8 | 208.8 | 198 | 189.6 | 189.6 | 4676.4
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 213.6 | 204 | 194.4 | 194.4 | 186 | 211.2 | 264 | 267.6 | 265.2 | 277.2 | 313.2 | 316.8 | 324 | 289.2 | 282 | 295.2 | 301.2 | 291.6 | 231.6 | 229.2 | 231.6 | 241.2 | 272.4 | 264 | 6160.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 114 | 118.8 | 118.8 | 115.2 | 115.2 | 120 | 129.6 | 136.8 | 127.2 | 120 | 118.8 | 122.4 | 126 | 126 | 122.4 | 116.4 | 127.2 | 129.6 | 133.2 | 138 | 135.6 | 129.6 | 120 | 118.8 | 2979.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 13.6 | 15.2 | 22.4 | 23.2 | 21.6 | 20 | 15.2 | 14.4 | 12.8 | 16.8 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 15.2 | 8 | 8 | 7.2 | 11.2 | 12 | 13.6 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 416
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 61.2 | 61.2 | 60 | 60 | 61.2 | 61.8 | 68.4 | 67.2 | 72 | 81 | 81.6 | 76.8 | 82.8 | 79.2 | 86.4 | 78.6 | 78.6 | 74.4 | 60 | 59.4 | 58.2 | 61.2 | 68.4 | 67.2 | 1666.8
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 187.2 | 79.8 | 81 | 79.2 | 79.2 | 75.6 | 78 | 118.8 | 187.8 | 184.2 | 195 | 192 | 189 | 194.4 | 142.2 | 183 | 186.6 | 182.4 | 185.4 | 187.2 | 184.8 | 180.6 | 174.6 | 173.4 | 3701.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 71.4 | 72.6 | 69.6 | 70.2 | 70.2 | 75 | 84.6 | 80.4 | 69.6 | 75 | 84.6 | 85.8 | 94.2 | 88.8 | 87 | 87.6 | 87 | 93 | 74.4 | 76.2 | 76.8 | 82.8 | 89.4 | 85.2 | 1931.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 14
| 10 Кириллов-Шелково ао | 64.2 | 65.4 | 63.6 | 64.8 | 66 | 64.8 | 68.4 | 66 | 66.6 | 79.2 | 88.2 | 89.4 | 95.4 | 90 | 87 | 91.2 | 78.6 | 78 | 60 | 60 | 60 | 65.4 | 75 | 73.2 | 1760.4
| 110 Кириллов СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап | 580.8 | 580.8 | 554.4 | 567.6 | 541.2 | 580.8 | 699.6 | 739.2 | 739.2 | 778.8 | 844.8 | 844.8 | 871.2 | 805.2 | 792 | 792 | 792 | 805.2 | 673.2 | 673.2 | 660 | 686.4 | 726 | 712.8 | 17041.2
| 110 Кириллов Т 2 ап | 1122 | 1003.2 | 1003.2 | 1003.2 | 1003.2 | 1042.8 | 1122 | 1306.8 | 1399.2 | 1399.2 | 1386 | 1346.4 | 1359.6 | 1346.4 | 1333.2 | 1359.6 | 1399.2 | 1386 | 1399.2 | 1412.4 | 1399.2 | 1333.2 | 1227.6 | 1174.8 | 30267.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 2072.4 | 2171.4 | 2171.4 | 2217.6 | 2204.4 | 2105.4 | 1920.6 | 1722.6 | 1590.6 | 1623.6 | 1636.8 | 1696.2 | 1709.4 | 1755.6 | 1729.2 | 1702.8 | 1577.4 | 1584 | 1617 | 1630.2 | 1669.8 | 1755.6 | 1867.8 | 1947 | 43678.8
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 594 | 580.8 | 574.2 | 574.2 | 554.4 | 594 | 706.2 | 752.4 | 752.4 | 792 | 864.6 | 864.6 | 891 | 818.4 | 798.6 | 805.2 | 818.4 | 811.8 | 693 | 686.4 | 673.2 | 699.6 | 745.8 | 719.4 | 17364.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 3102 | 3095.4 | 3108.6 | 3135 | 3128.4 | 3075.6 | 2983.2 | 2956.8 | 2890.8 | 2923.8 | 2910.6 | 2956.8 | 2956.8 | 2983.2 | 2970 | 2956.8 | 2864.4 | 2871 | 2910.6 | 2937 | 2937 | 2976.6 | 3003 | 3042.6 | 71676
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 197.4 | 201.6 | 205.8 | 201.6 | 201.6 | 197.4 | 189 | 205.8 | 184.8 | 189 | 189 | 193.2 | 201.6 | 201.6 | 197.4 | 197.4 | 189 | 197.4 | 201.6 | 205.8 | 205.8 | 193.2 | 180.6 | 176.4 | 4704
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 151.2 | 148.4 | 140 | 120.4 | 117.6 | 109.2 | 98 | 106.4 | 100.8 | 100.8 | 92.4 | 89.6 | 84 | 75.6 | 81.2 | 89.6 | 95.2 | 100.8 | 112 | 117.6 | 112 | 128.8 | 114.8 | 100.8 | 2587.2
| Сумма | 9966.8 | 9734.6 | 9699.6 | 9749.2 | 9680.2 | 9705 | 9899.2 | 10133.2 | 10149.4 | 10347.4 | 10591.8 | 10653.6 | 10811.6 | 10613 | 10462.4 | 10508.2 | 10368.6 | 10331 | 9943.2 | 10012.8 | 9987.2 | 10120.8 | 10250.2 | 10222.4 | 243941.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч