## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 8.84 | 9.07 | 8.92 | 9.05 | 8.89 | 9.01 | 8.82 | 9.07 | 8.82 | 8.96 | 8.77 | 9.02 | 8.91 | 9.11 | 8.85 | 9.02 | 8.79 | 8.92 | 8.88 | 9.01 | 8.96 | 9.01 | 9.07 | 9.07 | 214.84
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 98.4 | 93 | 93 | 92.4 | 91.8 | 97.2 | 115.2 | 146.4 | 144 | 123.6 | 115.8 | 119.4 | 115.8 | 120 | 128.4 | 130.8 | 160.8 | 168 | 163.2 | 160.8 | 151.8 | 134.4 | 109.2 | 103.8 | 2977.2
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 26.1 | 24.9 | 25.5 | 25.8 | 25.5 | 27 | 35.1 | 46.2 | 49.5 | 37.5 | 36.3 | 37.5 | 33.9 | 34.2 | 36.6 | 39.3 | 55.2 | 58.2 | 57.3 | 56.4 | 50.4 | 45.9 | 31.2 | 28.5 | 924
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 20 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 16.6 | 17.8 | 22 | 23.8 | 22.4 | 21 | 18.8 | 19.8 | 18 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 20 | 21.2 | 23 | 22 | 21.8 | 21 | 17.2 | 17.8 | 467.4
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 35.4 | 34.5 | 35.1 | 34.5 | 34.8 | 36.3 | 40.2 | 52.5 | 47.1 | 41.1 | 38.7 | 39 | 44.7 | 44.7 | 51.9 | 48.3 | 53.4 | 53.1 | 44.4 | 47.7 | 46.8 | 41.1 | 40.5 | 39.3 | 1025.1
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | 84.8
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 12.6 | 11.8 | 11 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 14.4 | 19.2 | 20 | 18.2 | 17 | 18.4 | 16.4 | 20.6 | 19.8 | 22.6 | 26.4 | 30 | 32.2 | 27.6 | 25.6 | 21.2 | 15.4 | 14.4 | 449.8
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 122.85 | 122.85 | 120.75 | 119.7 | 121.8 | 124.95 | 149.1 | 180.6 | 187.95 | 179.55 | 170.1 | 165.9 | 168 | 171.15 | 159.6 | 162.75 | 183.75 | 194.25 | 192.15 | 191.1 | 178.5 | 163.8 | 140.7 | 129.15 | 3801
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 99.225 | 98.7 | 97.125 | 96.6 | 97.65 | 100.275 | 119.175 | 141.75 | 147 | 141.75 | 133.875 | 130.725 | 132.3 | 134.925 | 125.475 | 128.625 | 144.375 | 151.2 | 150.675 | 149.1 | 140.175 | 129.15 | 112.35 | 103.425 | 3005.625
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 426.215 | 415.82 | 411.795 | 409.65 | 411.04 | 427.135 | 506.995 | 622.92 | 630.97 | 576.06 | 542.945 | 543.145 | 540.41 | 553.485 | 549.625 | 561.395 | 656.915 | 689.27 | 677.205 | 669.31 | 629.435 | 570.36 | 479.02 | 448.645 | 12949.765
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч