## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 44.4 | 45 | 45.6 | 43.8 | 43.8 | 41.4 | 39.6 | 48.6 | 49.2 | 41.4 | 43.8 | 45 | 46.2 | 45 | 43.2 | 45 | 57.6 | 60 | 60.6 | 61.2 | 61.2 | 61.8 | 46.2 | 46.2 | 1165.8
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 25.2 | 24.9 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.4 | 23.4 | 29.4 | 30.3 | 24.3 | 24.9 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.8 | 26.7 | 33.3 | 32.7 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33.9 | 26.1 | 26.1 | 661.5
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.2 | 8.4 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | 8.8 | 196.4
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 12.9 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 11.4 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 11.1 | 13.5 | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 11.4 | 12.6 | 10.5 | 12 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 12.9 | 293.4
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 7.4 | 164.2
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 2.2 | 2.4 | 96.6
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 92.4 | 91.35 | 91.35 | 95.55 | 93.45 | 94.5 | 92.4 | 89.25 | 92.4 | 92.4 | 93.45 | 92.4 | 90.3 | 91.35 | 92.4 | 92.4 | 91.35 | 90.3 | 90.3 | 91.35 | 93.45 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 2208.15
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 61.95 | 59.85 | 61.425 | 63.525 | 62.475 | 62.475 | 59.85 | 56.175 | 58.8 | 59.325 | 59.85 | 59.325 | 58.275 | 58.8 | 59.85 | 59.85 | 57.75 | 57.225 | 56.7 | 57.75 | 59.85 | 59.325 | 59.85 | 60.375 | 1430.625
| Сумма | 254.25 | 251.5 | 254.375 | 257.675 | 254.225 | 249.975 | 242.35 | 253.125 | 261.1 | 244.725 | 250.9 | 252.025 | 251.475 | 249.35 | 248.45 | 251.95 | 273.5 | 276.625 | 278.1 | 281.1 | 285.3 | 284.175 | 254.9 | 255.525 | 6216.675
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч