## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 52.48 | 52.16 | 63.36 | 53.76 | 51.84 | 51.2 | 66.24 | 62.72 | 50.24 | 49.6 | 53.44 | 58.24 | 49.92 | 49.6 | 57.28 | 55.36 | 50.56 | 50.88 | 63.04 | 52.8 | 51.52 | 51.52 | 63.68 | 50.56 | 1312
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 8.77 | 8.852 | 8.954 | 8.928 | 8.896 | 8.87 | 8.87 | 8.854 | 8.748 | 8.826 | 8.752 | 8.732 | 8.84 | 8.948 | 8.86 | 8.876 | 8.708 | 8.86 | 8.778 | 8.868 | 9.044 | 8.784 | 8.706 | 8.714 | 212.038
| 10 Коврижино Т 3 ап | 667.2 | 660 | 640.8 | 648 | 658.8 | 664.8 | 705.6 | 754.8 | 776.4 | 784.8 | 751.2 | 735.6 | 772.8 | 765.6 | 771.6 | 798 | 828 | 870 | 880.8 | 871.2 | 868.8 | 832.8 | 788.4 | 748.8 | 18244.8
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 173.4 | 171.6 | 170.2 | 170 | 171.6 | 177.2 | 194.4 | 212.2 | 219.4 | 207.2 | 196.6 | 182.4 | 224.6 | 209.2 | 210.2 | 218.2 | 258.4 | 286.4 | 279.8 | 266.8 | 264.4 | 253 | 237.4 | 220 | 5174.6
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 8.4 | 13.8 | 10.2 | 8.4 | 9 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 234.6
| 10 Коврижино-Кольцевая ао | 219.6 | 220.4 | 212 | 216 | 223.2 | 218.8 | 226.4 | 224.8 | 223.6 | 229.6 | 224 | 221.6 | 229.2 | 233.2 | 231.6 | 241.2 | 235.2 | 245.6 | 248 | 250 | 258.8 | 256 | 245.2 | 235.6 | 5569.6
| 10 Коврижино-Кольцевая ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 261.6 | 256.4 | 244.8 | 250.4 | 251.2 | 256.4 | 272.4 | 304 | 320.8 | 335.6 | 319.2 | 315.6 | 304.4 | 312.4 | 316.8 | 328 | 320.8 | 325.6 | 339.6 | 342 | 333.2 | 310 | 293.2 | 281.2 | 7195.6
| Сумма | 1392.65 | 1379.612 | 1349.714 | 1357.288 | 1375.136 | 1387.47 | 1483.51 | 1576.974 | 1609.388 | 1625.226 | 1561.592 | 1535.972 | 1599.96 | 1587.348 | 1605.34 | 1658.636 | 1711.268 | 1796.94 | 1829.618 | 1801.268 | 1795.964 | 1721.704 | 1646.186 | 1554.474 | 37943.238
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч