## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 5.44 | 5.44 | 5.76 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.76 | 6.08 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 4.48 | 4.16 | 5.12 | 4.8 | 5.44 | 5.44 | 5.76 | 5.76 | 5.44 | 5.44 | 6.08 | 5.44 | 128.64
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | 205.2 | 212.4 | 216 | 208.8 | 211.2 | 208.8 | 200.4 | 210 | 196.8 | 198 | 196.8 | 201.6 | 212.4 | 212.4 | 207.6 | 202.8 | 198 | 205.2 | 208.8 | 211.2 | 210 | 204 | 190.8 | 187.2 | 4916.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 54.8 | 55.6 | 56 | 55.4 | 54.8 | 51.8 | 52.4 | 56.4 | 51.6 | 51.6 | 51 | 51.8 | 56 | 55.8 | 53.6 | 52 | 53.2 | 56.6 | 57.4 | 57.4 | 56.6 | 54.2 | 51.8 | 48.6 | 1296.4
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 41.4 | 42 | 43.2 | 42.6 | 42 | 40.8 | 40.2 | 40.8 | 39 | 38.4 | 37.8 | 39 | 40.2 | 40.8 | 39.6 | 39 | 38.4 | 39 | 39 | 40.2 | 40.2 | 39 | 37.8 | 37.8 | 958.2
| 10 Коврижино-Кольцевая ао | 36 | 37.6 | 38.8 | 37.2 | 38.8 | 46.4 | 38 | 38.8 | 35.6 | 34 | 34.4 | 34.8 | 37.6 | 37.2 | 37.2 | 35.6 | 35.6 | 36 | 36.4 | 37.6 | 37.6 | 36.8 | 35.2 | 35.2 | 888.4
| 10 Коврижино-Кольцевая ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 76.4 | 79.6 | 80.4 | 77.6 | 78 | 73.6 | 72.8 | 77.2 | 73.6 | 78 | 77.2 | 79.2 | 81.2 | 81.2 | 80.4 | 79.2 | 74 | 76.4 | 78.4 | 80 | 78.4 | 75.6 | 69.6 | 68.4 | 1846.4
| Сумма | 419.24 | 432.64 | 440.16 | 427.04 | 430.24 | 426.84 | 409.56 | 429.28 | 401.72 | 405.12 | 402.32 | 411.52 | 431.88 | 431.56 | 423.52 | 413.4 | 404.64 | 418.64 | 425.76 | 432.16 | 428.24 | 415.04 | 391.28 | 382.64 | 10034.44
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч