## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 19 | 18.8 | 20 | 25.2 | 33 | 30.4 | 26.4 | 28.8 | 32.6 | 31.8 | 30.2 | 30.2 | 31 | 37.4 | 44.6 | 43.6 | 44.4 | 42.4 | 40.2 | 27.4 | 21.6 | 717.2
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 12.2 | 14.6 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10 | 10.2 | 10.8 | 13.6 | 16 | 17 | 16.2 | 15.2 | 13.2 | 11.2 | 10 | 275.6
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 18.8 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 22 | 29.9 | 28.1 | 23.3 | 26.6 | 30.6 | 29.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 33.7 | 41.6 | 38.5 | 37.8 | 37.9 | 34.1 | 25 | 19.4 | 646.7
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.88 | 4.8 | 5.04 | 8.96 | 11.44 | 10.48 | 9.12 | 8.56 | 7.2 | 7.36 | 7.12 | 7.04 | 7.76 | 10.48 | 12.72 | 13.52 | 12.96 | 12 | 9.68 | 8 | 6.48 | 200.48
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 1.2 | 1.36 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | 1.84 | 2.88 | 2.8 | 1.76 | 2.64 | 1.84 | 1.68 | 1.68 | 2.24 | 2.32 | 2.96 | 3.2 | 2.4 | 4.64 | 6 | 3.92 | 5.52 | 2 | 1.84 | 60.64
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 68.6
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 55.76 | 53.42 | 52.56 | 53.14 | 52.76 | 55.58 | 74.24 | 94.64 | 86.84 | 76.76 | 80.2 | 85.38 | 83.64 | 79.76 | 80.16 | 82.82 | 101.18 | 120.32 | 120.46 | 120.26 | 114.42 | 105.8 | 76.6 | 62.52 | 1969.22
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч