## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 17.4 | 18 | 18.2 | 18 | 17.6 | 17.4 | 16.6 | 19.2 | 18.2 | 17 | 17 | 18.2 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 18 | 19 | 19.4 | 20 | 19.4 | 18.8 | 19 | 17.8 | 18.4 | 438.8
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6 | 6.2 | 7.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8 | 7.4 | 6 | 7.4 | 7.4 | 7 | 162
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.7 | 13 | 15.3 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | 14.4 | 15.3 | 15 | 14.4 | 14.1 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 15.7 | 14.8 | 15.2 | 14.1 | 14.4 | 348.7
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 8.08 | 8.32 | 8.64 | 8.56 | 8.24 | 7.68 | 8.08 | 9.84 | 9.2 | 8.08 | 8.08 | 8 | 8.32 | 8.32 | 8.08 | 8.08 | 9.2 | 9.76 | 10 | 10.08 | 9.76 | 9.52 | 9.12 | 8.8 | 209.84
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 2.96 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 2.96 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.04 | 2.96 | 3.12 | 3.04 | 3.04 | 2.8 | 2.72 | 2.8 | 2.96 | 2.8 | 2.96 | 3.12 | 3.2 | 71.04
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 66.5
| Сумма | 51.54 | 53.34 | 54.36 | 53.6 | 52.36 | 50.46 | 49.36 | 57.7 | 54.4 | 50.28 | 49.98 | 52.84 | 54.78 | 54.44 | 52.82 | 51.92 | 55.8 | 57.78 | 59.6 | 58.34 | 55.16 | 56.88 | 54.44 | 54.7 | 1296.88
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч