## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 3.44 | 3.52 | 3.6 | 3.72 | 3.68 | 3.64 | 3.68 | 3.6 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.88 | 2.92 | 2.96 | 3 | 3.04 | 2.96 | 3.08 | 2.96 | 3 | 2.88 | 75.24
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | 18.04 | 18.08 | 18.16 | 18.04 | 18.08 | 17.88 | 17.92 | 18.08 | 15.12 | 15 | 15 | 14.96 | 15.12 | 15.12 | 15.08 | 15 | 14.84 | 14.92 | 15.04 | 15.12 | 15.08 | 15.08 | 15.28 | 15.28 | 385.32
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 4.576 | 4.578 | 4.588 | 4.53 | 4.588 | 4.534 | 4.548 | 4.542 | 4.416 | 4.436 | 4.466 | 4.408 | 4.464 | 4.504 | 4.512 | 4.446 | 4.388 | 4.42 | 4.47 | 4.48 | 4.454 | 4.45 | 4.53 | 4.532 | 107.86
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 620.4 | 625.2 | 633.6 | 624 | 660 | 694.8 | 746.4 | 801.6 | 825.6 | 811.2 | 818.4 | 794.4 | 820.8 | 848.4 | 910.8 | 849.6 | 818.4 | 841.2 | 830.4 | 865.2 | 819.6 | 780 | 717.6 | 681.6 | 18439.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 229.2 | 236.4 | 242.4 | 230.4 | 238.8 | 237.6 | 248.4 | 280.8 | 288 | 302.4 | 304.8 | 285.6 | 276 | 285.6 | 268.8 | 283.2 | 301.2 | 314.4 | 301.2 | 303.6 | 290.4 | 278.4 | 279.6 | 254.4 | 6561.6
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 123.6 | 121.8 | 116.7 | 119.1 | 119.4 | 126.3 | 150 | 169.2 | 181.8 | 176.7 | 173.4 | 166.2 | 164.4 | 158.7 | 154.8 | 166.5 | 183.9 | 210.9 | 195 | 194.1 | 186.3 | 174.9 | 154.8 | 136.5 | 3825
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 391 | 397.2 | 408.4 | 396.8 | 410.2 | 434.8 | 462.8 | 493.8 | 515 | 511.6 | 501.2 | 482.4 | 508 | 485.6 | 495.2 | 496 | 483.4 | 487.8 | 491.2 | 522.8 | 495.6 | 473.2 | 445.4 | 429.4 | 11218.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 31.2 | 31 | 31 | 31.2 | 31.2 | 32.2 | 33.2 | 34.6 | 31.6 | 32 | 31.6 | 31.8 | 31 | 30.8 | 31 | 32.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 | 33.8 | 34.8 | 34.2 | 32.8 | 32.2 | 782
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.2 | 13.8 | 15 | 16.8 | 14.4 | 14.1 | 18.9 | 13.8 | 13.8 | 18.3 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 20.7 | 15.3 | 11.7 | 10.2 | 342.9
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 102.4 | 102.4 | 104.4 | 105 | 126.4 | 129 | 130.2 | 134.4 | 124.6 | 119 | 140.4 | 141 | 144 | 202 | 261.6 | 184.6 | 147.2 | 138 | 140.8 | 143.2 | 134.4 | 127 | 113.8 | 112.2 | 3308
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 186 | 194.8 | 200.6 | 188.8 | 196.2 | 193.6 | 201.4 | 229.6 | 238.4 | 252.6 | 252 | 236.8 | 227 | 232 | 220.8 | 233.6 | 244 | 248.8 | 237.4 | 240.8 | 231.2 | 226.4 | 231.4 | 208 | 5352.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 4943.4 | 4811.4 | 4824.6 | 4811.4 | 4725.6 | 4983 | 5682.6 | 6421.8 | 6646.2 | 6553.8 | 6639.6 | 6435 | 6316.2 | 6256.8 | 6243.6 | 6230.4 | 6435 | 6646.2 | 6514.2 | 6514.2 | 6309.6 | 6118.2 | 5748.6 | 5458.2 | 142269.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 4336.2 | 4197.6 | 4204.2 | 4191 | 4078.8 | 4303.2 | 4950 | 5636.4 | 5841 | 5761.8 | 5834.4 | 5662.8 | 5517.6 | 5418.6 | 5339.4 | 5405.4 | 5629.8 | 5821.2 | 5702.4 | 5669.4 | 5504.4 | 5359.2 | 5042.4 | 4798.2 | 124205.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 257.4 | 264 | 270.6 | 257.4 | 264 | 270.6 | 270.6 | 310.2 | 310.2 | 330 | 323.4 | 310.2 | 303.6 | 303.6 | 297 | 303.6 | 330 | 336.6 | 323.4 | 323.4 | 316.8 | 303.6 | 303.6 | 277.2 | 7161
| Сумма | 11254.956 | 11015.478 | 11070.048 | 10988.89 | 10884.148 | 11440.154 | 12912.548 | 14551.822 | 15038.496 | 14888.296 | 15058.226 | 14582.768 | 14345.084 | 14263.424 | 14259.272 | 14221.666 | 14648.188 | 15129.84 | 14818.55 | 14857.66 | 14366.414 | 13912.89 | 13104.51 | 12420.792 | 324034.12
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч