## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1.68
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.28 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 7.92
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.154 | 0.156 | 0.136 | 0.11 | 0.158 | 0.156 | 0.164 | 0.106 | 0.142 | 0.172 | 0.202 | 0.12 | 0.122 | 0.184 | 0.202 | 0.16 | 0.112 | 0.14 | 0.192 | 0.17 | 0.138 | 0.132 | 0.164 | 0.172 | 3.664
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 213.6 | 214.8 | 207.6 | 210 | 225.6 | 244.8 | 229.2 | 218.4 | 213.6 | 202.8 | 259.2 | 253.2 | 286.8 | 351.6 | 426 | 332.4 | 264 | 249.6 | 213.6 | 232.8 | 223.2 | 213.6 | 208.8 | 196.8 | 5892
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 111.6 | 112.8 | 114 | 110.4 | 111.6 | 105.6 | 106.8 | 112.8 | 109.2 | 114 | 114 | 115.2 | 116.4 | 118.8 | 118.8 | 114 | 112.8 | 114 | 115.2 | 118.8 | 115.2 | 116.4 | 115.2 | 116.4 | 2730
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 65.4 | 66 | 63.6 | 64.2 | 64.5 | 62.7 | 61.8 | 62.1 | 58.5 | 62.1 | 73.8 | 72.3 | 74.1 | 71.1 | 69.9 | 73.8 | 77.7 | 81.6 | 66 | 66.9 | 66.9 | 66 | 64.2 | 61.5 | 1616.7
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 86 | 86.2 | 84 | 85.2 | 93 | 109.6 | 102 | 101.6 | 100.6 | 79.8 | 89.6 | 89.4 | 112 | 110.2 | 106.4 | 106 | 101.4 | 98.8 | 86.8 | 106.2 | 100.2 | 92 | 87.8 | 80 | 2294.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 29.6 | 29.8 | 30.6 | 29.8 | 30 | 28.8 | 28.8 | 30.2 | 29 | 28.4 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.2 | 29.6 | 29.2 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 30 | 30.8 | 31 | 709.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 19.5 | 18.9 | 20.7 | 19.5 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 21 | 21.6 | 21.3 | 20.1 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.5 | 21 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 496.8
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 66 | 66.8 | 64.4 | 65.2 | 72.4 | 76.4 | 70.6 | 60.6 | 59.6 | 67.2 | 101.4 | 97 | 105.8 | 179.8 | 264.8 | 162.6 | 89.6 | 75.2 | 65.8 | 66.2 | 61 | 60.4 | 61.8 | 60.6 | 2121.2
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 65.8 | 68 | 67.8 | 65.6 | 66.2 | 63 | 63.4 | 68.2 | 67 | 71.6 | 70.2 | 71 | 70.4 | 73.8 | 72.6 | 70.8 | 69.6 | 70.6 | 70.8 | 72.4 | 70.2 | 71.4 | 68.4 | 69.4 | 1658.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 2593.8 | 2607 | 2626.8 | 2620.2 | 2613.6 | 2501.4 | 2296.8 | 2191.2 | 1960.2 | 1927.2 | 1933.8 | 2019.6 | 2184.6 | 1999.8 | 1874.4 | 2072.4 | 2131.8 | 2184.6 | 2217.6 | 2171.4 | 2197.8 | 2263.8 | 2277 | 2356.2 | 53823
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 2844.6 | 2851.2 | 2871 | 2864.4 | 2877.6 | 2778.6 | 2567.4 | 2448.6 | 2204.4 | 2164.8 | 2230.8 | 2303.4 | 2501.4 | 2389.2 | 2343 | 2448.6 | 2435.4 | 2475 | 2475 | 2442 | 2455.2 | 2514.6 | 2521.2 | 2593.8 | 60601.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 138.6 | 132 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 151.8 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 138.6 | 151.8 | 138.6 | 151.8 | 145.2 | 145.2 | 3412.2
| Сумма | 6235.834 | 6262.116 | 6296.076 | 6280.99 | 6313.638 | 6122.916 | 5684.744 | 5453.506 | 4960.862 | 4876.912 | 5061.182 | 5217.62 | 5648.222 | 5491.924 | 5479.322 | 5569.06 | 5469.812 | 5544.88 | 5501.032 | 5481.45 | 5479.438 | 5602.172 | 5602.304 | 5733.152 | 135369.164
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч