## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 2.616 | 2.588 | 2.592 | 2.576 | 2.576 | 2.6 | 2.584 | 2.564 | 2.852 | 2.588 | 2.664 | 2.7 | 2.668 | 2.664 | 2.656 | 2.812 | 3.044 | 2.836 | 3.028 | 2.852 | 2.872 | 2.68 | 2.58 | 2.744 | 64.936
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 3.1 | 3.228 | 3.096 | 3.244 | 3.096 | 3.2 | 3.14 | 3.184 | 3.268 | 3.112 | 3.288 | 3.12 | 3.344 | 3.168 | 3.316 | 3.304 | 3.328 | 3.364 | 3.248 | 3.444 | 3.324 | 3.42 | 3.32 | 3.312 | 77.968
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 164.8 | 153.6 | 163.2 | 173.6 | 181.2 | 188.8 | 203.6 | 203.2 | 190 | 181.6 | 198.4 | 199.2 | 211.2 | 216.4 | 214 | 210.4 | 216.4 | 231.6 | 237.6 | 229.2 | 218 | 201.6 | 180.8 | 174 | 4742.4
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 497.6 | 477.2 | 481.2 | 485.6 | 528.8 | 556.8 | 611.2 | 710.8 | 754.4 | 770.8 | 724.8 | 695.2 | 699.2 | 662.4 | 662.8 | 668 | 712.4 | 696 | 701.6 | 684.4 | 673.2 | 663.6 | 623.6 | 565.2 | 15306.8
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 61.2 | 58.2 | 61.4 | 64.6 | 63.8 | 66.2 | 72.2 | 73 | 71.8 | 70.2 | 69.6 | 70.2 | 71.6 | 74.8 | 70.8 | 73.6 | 79.8 | 86.2 | 90.2 | 92 | 85.6 | 87 | 74.8 | 71.4 | 1760.2
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 257.25 | 252.15 | 247.8 | 254.7 | 270.6 | 283.5 | 315.9 | 377.85 | 371.25 | 391.65 | 370.95 | 360 | 350.85 | 345.9 | 350.7 | 354.3 | 385.8 | 377.25 | 370.95 | 364.95 | 352.65 | 341.85 | 326.55 | 298.2 | 7973.55
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 58 | 50.8 | 56.6 | 62.6 | 69.4 | 74.2 | 74.6 | 70.4 | 64 | 57 | 68 | 70 | 87.8 | 89.6 | 86.4 | 65 | 66.2 | 75.4 | 78.8 | 72 | 68 | 56 | 55.6 | 54 | 1630.4
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 20.4 | 20.6 | 21.4 | 20 | 20.4 | 20.2 | 21 | 46.6 | 62.8 | 61.6 | 48.8 | 24.8 | 22 | 27.8 | 26.8 | 25.2 | 25.2 | 24 | 23 | 23.4 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.2 | 672
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 34.95 | 34.8 | 38.85 | 38.85 | 39.3 | 43.8 | 44.25 | 52.65 | 50.25 | 46.65 | 44.7 | 46.5 | 43.8 | 41.25 | 42.45 | 41.4 | 42.3 | 46.5 | 50.1 | 43.95 | 45.6 | 42.9 | 39.15 | 36.9 | 1031.85
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 44.55 | 43.5 | 44.25 | 45 | 46.95 | 46.95 | 55.5 | 58.05 | 52.8 | 53.25 | 59.25 | 57.45 | 50.7 | 50.7 | 55.8 | 69.75 | 68.4 | 67.95 | 66.9 | 63.3 | 62.55 | 57.3 | 49.2 | 47.55 | 1317.6
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 82.8 | 76 | 75.4 | 78.6 | 101 | 111.6 | 118.8 | 123.8 | 154.4 | 157 | 147 | 148.4 | 170 | 143.6 | 138.8 | 136.4 | 136.8 | 122.2 | 130.6 | 125.2 | 127.6 | 140 | 124.8 | 107.4 | 2978.2
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 103.6 | 95.4 | 99.7 | 94.7 | 99.2 | 99 | 112.7 | 111.2 | 117.4 | 116.2 | 115.8 | 117.6 | 114.5 | 106.7 | 105.9 | 112.6 | 124.7 | 127.9 | 128.2 | 128.2 | 127.1 | 118.4 | 112.7 | 102.5 | 2691.9
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1330.866 | 1268.066 | 1295.488 | 1324.07 | 1426.322 | 1496.85 | 1635.474 | 1833.298 | 1895.22 | 1911.65 | 1853.252 | 1795.17 | 1827.662 | 1764.982 | 1760.422 | 1762.766 | 1864.372 | 1861.2 | 1884.226 | 1832.896 | 1787.896 | 1736.35 | 1614.9 | 1484.406 | 40247.804
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч