## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0.072 | 0.044 | 0.056 | 0.056 | 0.064 | 0.1 | 0.092 | 0.06 | 0.088 | 0.036 | 0.116 | 0.132 | 0.1 | 0.096 | 0.108 | 0.144 | 0.072 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.084 | 0.112 | 0.056 | 0.092 | 2.16
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 91.6 | 88 | 88.8 | 89.6 | 96 | 97.2 | 96 | 95.2 | 98 | 89.2 | 99.6 | 106 | 107.2 | 114 | 113.6 | 102.4 | 96.4 | 107.2 | 110 | 104 | 96.4 | 98.8 | 90 | 90.4 | 2365.6
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 161.2 | 162.4 | 161.2 | 162.4 | 174.8 | 177.2 | 172.8 | 199.6 | 216.8 | 258 | 231.2 | 207.6 | 211.6 | 224.4 | 203.2 | 196.8 | 206.8 | 187.6 | 164.4 | 164 | 167.2 | 174.8 | 170.4 | 158.8 | 4515.2
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 32 | 31 | 31.2 | 30.8 | 31.2 | 32 | 31.2 | 30.4 | 32.6 | 31 | 34 | 35.4 | 33.4 | 34.6 | 34.2 | 35.6 | 33.8 | 34.2 | 35.6 | 35.4 | 31.8 | 34.6 | 30.8 | 31.2 | 788
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 76.05 | 77.55 | 75 | 75.9 | 83.1 | 83.7 | 80.55 | 82.05 | 79.65 | 117 | 103.95 | 101.85 | 99.45 | 118.95 | 90.6 | 96 | 111.45 | 88.2 | 77.85 | 74.4 | 75.3 | 79.05 | 77.7 | 73.35 | 2098.65
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 22.4 | 20.6 | 21.2 | 22.6 | 28.2 | 27.2 | 28.2 | 26.4 | 25.8 | 21.2 | 24 | 26.6 | 32.6 | 37.4 | 34.2 | 23.4 | 22 | 31.6 | 32 | 27.6 | 26.8 | 23 | 22.8 | 22.2 | 630
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 1.2 | 2.6 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 31.8 | 47.4 | 46.4 | 33.6 | 7 | 3.2 | 9.8 | 9.4 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 3.2 | 5.4 | 0.8 | 2 | 3.2 | 1.6 | 238.2
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 22.2 | 22.65 | 21.75 | 22.2 | 21.75 | 20.7 | 19.35 | 18.45 | 16.2 | 17.25 | 22.35 | 23.7 | 25.05 | 23.4 | 23.55 | 24 | 23.55 | 25.2 | 18.3 | 17.55 | 18.6 | 19.35 | 20.7 | 19.95 | 507.75
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 33.6 | 32.55 | 32.7 | 32.55 | 32.4 | 33.9 | 32.55 | 33.9 | 35.25 | 32.85 | 37.35 | 39.75 | 36.6 | 37.5 | 40.35 | 38.85 | 36.15 | 36.6 | 37.65 | 36.3 | 33.45 | 36.6 | 32.7 | 32.85 | 844.95
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 25.2 | 24.6 | 24.4 | 28.8 | 34.2 | 37.2 | 34.8 | 34.8 | 42 | 43.2 | 32.8 | 36.4 | 45.6 | 37.2 | 43.4 | 34.8 | 28.8 | 27.6 | 29.8 | 32 | 36.8 | 38.6 | 33.8 | 30.4 | 817.2
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 24.6 | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 22.7 | 23 | 21 | 19.5 | 21.7 | 26.1 | 26.5 | 25.3 | 23.5 | 24.4 | 24.6 | 25.7 | 29.1 | 22.2 | 22.4 | 22.9 | 23 | 23.5 | 23.2 | 570.2
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 490.122 | 486.494 | 486.306 | 489.706 | 526.314 | 533.1 | 522.342 | 573.66 | 613.288 | 677.836 | 645.066 | 610.932 | 620.1 | 660.846 | 617.008 | 581.794 | 590.322 | 572.64 | 531.1 | 519.19 | 510.134 | 529.916 | 505.656 | 484.042 | 13377.914
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч