## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 12.544 | 12.416 | 12.224 | 12.352 | 12.16 | 12.32 | 11.968 | 13.248 | 13.888 | 12.128 | 12.448 | 12.896 | 12.832 | 13.216 | 13.568 | 13.824 | 13.984 | 15.36 | 14.208 | 14.24 | 15.36 | 14.592 | 14.752 | 14.208 | 320.736
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 7.616 | 7.648 | 7.68 | 7.616 | 7.648 | 7.552 | 7.552 | 7.648 | 7.616 | 7.552 | 7.552 | 7.616 | 7.648 | 7.68 | 7.616 | 7.584 | 7.52 | 7.584 | 7.616 | 7.648 | 9.472 | 10.08 | 10.176 | 10.176 | 192.096
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 6.658 | 6.478 | 6.352 | 6.422 | 6.274 | 6.372 | 6.16 | 7.368 | 8.116 | 6.296 | 6.518 | 6.932 | 6.81 | 7.354 | 7.728 | 7.898 | 8.084 | 9.454 | 8.41 | 8.468 | 9.512 | 8.8 | 8.864 | 8.366 | 179.694
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 4.264 | 4.286 | 4.302 | 4.274 | 4.276 | 4.232 | 4.238 | 4.28 | 4.254 | 4.236 | 4.234 | 4.254 | 4.3 | 4.292 | 4.262 | 4.254 | 4.224 | 4.238 | 4.26 | 4.286 | 6.152 | 6.774 | 6.818 | 6.832 | 111.822
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 156.6 | 151.8 | 149.4 | 148.2 | 154.2 | 163.2 | 162 | 181.2 | 194.4 | 183.6 | 181.2 | 190.2 | 176.4 | 192 | 195 | 185.4 | 195.6 | 189.6 | 184.8 | 180.6 | 190.2 | 174 | 168.6 | 172.2 | 4220.4
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 487.8 | 474 | 480.6 | 466.2 | 476.4 | 490.8 | 492 | 544.8 | 562.8 | 577.8 | 585.6 | 550.8 | 548.4 | 546.6 | 534 | 554.4 | 564.6 | 561.6 | 561.6 | 544.8 | 547.8 | 527.4 | 534 | 514.2 | 12729
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 98.4 | 105.8 | 102.2 | 100.2 | 103.4 | 103.4 | 101.8 | 111.6 | 112.6 | 107.4 | 114.4 | 102.8 | 105.6 | 106.4 | 101.8 | 108.4 | 118.2 | 118.8 | 112.2 | 112.8 | 114 | 106.6 | 105.4 | 103.8 | 2578
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 102.4 | 98 | 94.6 | 93.2 | 100.2 | 101.2 | 103.6 | 125.6 | 119 | 118.2 | 118.2 | 119 | 132.6 | 120.6 | 118.4 | 125.4 | 133.6 | 143.2 | 137 | 135.6 | 134 | 128.8 | 124 | 118.4 | 2844.8
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 78.6 | 78.2 | 81.2 | 81.2 | 81 | 80.4 | 80.4 | 82.6 | 84 | 89.8 | 91 | 91.6 | 90.2 | 91.2 | 92.4 | 93 | 92.4 | 83.4 | 84.2 | 83.6 | 83.6 | 83.4 | 84.2 | 83.6 | 2045.2
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 43.6 | 40 | 42.8 | 42.8 | 40.8 | 45.2 | 40.6 | 39 | 34.4 | 23.8 | 30.8 | 27.8 | 28.4 | 29.6 | 27.2 | 34.6 | 31.8 | 34.6 | 32.8 | 27.6 | 35.2 | 31.4 | 31 | 41.4 | 837.2
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 311 | 290.2 | 296.8 | 285 | 291.4 | 307.2 | 309.6 | 350.6 | 366.2 | 380.8 | 381 | 355.8 | 352.8 | 349 | 340.2 | 352.8 | 353.8 | 359.8 | 364.8 | 349 | 350 | 337.4 | 344.2 | 326.8 | 8106.2
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 9.8 | 12 | 11.2 | 10.6 | 11.8 | 16.2 | 16 | 15.4 | 39.4 | 40.6 | 31 | 42 | 14 | 40.4 | 47.8 | 24.4 | 28.8 | 10.6 | 13.4 | 16 | 19.8 | 12.8 | 12.2 | 11.2 | 507.4
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 171.6 | 165 | 162.8 | 160.6 | 167.2 | 176 | 176 | 193.6 | 206.8 | 195.8 | 191.4 | 202.4 | 189.2 | 204.6 | 206.8 | 198 | 209 | 204.6 | 198 | 195.8 | 204.6 | 189.2 | 182.6 | 187 | 4538.6
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 501.6 | 490.6 | 495 | 479.6 | 490.6 | 506 | 506 | 556.6 | 576.4 | 591.8 | 598.4 | 563.2 | 561 | 561 | 545.6 | 567.6 | 576.4 | 574.2 | 574.2 | 556.6 | 563.2 | 543.4 | 550 | 530.2 | 13059.2
| Сумма | 1992.482 | 1936.428 | 1947.158 | 1898.264 | 1947.358 | 2020.076 | 2017.918 | 2233.544 | 2329.874 | 2339.812 | 2353.752 | 2277.298 | 2230.19 | 2273.942 | 2242.374 | 2277.56 | 2338.012 | 2317.036 | 2297.494 | 2237.042 | 2282.896 | 2174.646 | 2176.81 | 2128.382 | 52270.348
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч