## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 54 | 57.6 | 52.8 | 52.8 | 55.2 | 57 | 55.2 | 54 | 78.6 | 84 | 81 | 100.2 | 66.6 | 95.4 | 108.6 | 78 | 85.2 | 65.4 | 54 | 56.4 | 61.8 | 55.2 | 57 | 53.4 | 1619.4
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 116.4 | 117.6 | 119.4 | 114.6 | 117 | 111.6 | 112.2 | 121.8 | 117.6 | 117.6 | 119.4 | 118.2 | 123.6 | 121.8 | 119.4 | 118.2 | 120.6 | 121.8 | 122.4 | 126 | 123 | 124.2 | 127.8 | 127.8 | 2880
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 29.2 | 29.8 | 30.2 | 29.2 | 29.4 | 28.4 | 28.2 | 30.4 | 29.6 | 28 | 28 | 28.2 | 30 | 29.2 | 29 | 28.6 | 29 | 29 | 29.2 | 30.4 | 30.2 | 31.2 | 31.8 | 31 | 707.2
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 41.8 | 42.2 | 40.4 | 41.4 | 41.8 | 39.6 | 38.8 | 39.8 | 32.4 | 34.8 | 44.2 | 45.6 | 50.4 | 45.8 | 44.6 | 47.4 | 49 | 53.2 | 41.4 | 41.2 | 41.4 | 43.2 | 44.4 | 41.8 | 1026.6
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 34.6
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 27
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 87 | 87.4 | 88.6 | 85.4 | 86.6 | 83.2 | 83.2 | 91 | 87.2 | 88 | 90.4 | 90 | 92.4 | 91.6 | 89.2 | 88.4 | 90.4 | 92.4 | 93.4 | 95.8 | 92.4 | 92.8 | 96 | 96.4 | 2159.2
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 10 | 13.8 | 11.4 | 10 | 11.6 | 16 | 15.4 | 13.6 | 47 | 50 | 35.4 | 53.6 | 13.8 | 48.2 | 63.6 | 28.6 | 35.4 | 10.2 | 12.4 | 14.8 | 20.2 | 11.4 | 11.4 | 10 | 567.8
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 85.8 | 90.2 | 85.8 | 85.8 | 88 | 88 | 85.8 | 85.8 | 105.6 | 114.4 | 116.6 | 134.2 | 105.6 | 129.8 | 145.2 | 112.2 | 123.2 | 103.4 | 83.6 | 88 | 92.4 | 88 | 88 | 85.8 | 2411.2
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 154 | 154 | 158.4 | 151.8 | 154 | 147.4 | 147.4 | 160.6 | 156.2 | 154 | 156.2 | 154 | 162.8 | 158.4 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 158.4 | 158.4 | 165 | 160.6 | 160.6 | 167.2 | 167.2 | 3775.2
| Сумма | 580.6 | 595 | 589.4 | 573 | 585.6 | 573.6 | 568 | 598.6 | 655.8 | 673.4 | 674.4 | 726.6 | 649 | 724.2 | 759.6 | 661 | 692.8 | 637.6 | 596.8 | 618.8 | 624.2 | 608.4 | 625.6 | 616.2 | 15208.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч