## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 2.546 | 2.558 | 2.57 | 2.554 | 2.554 | 2.526 | 2.524 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.522 | 2.532 | 2.56 | 2.556 | 2.542 | 2.536 | 2.516 | 2.522 | 2.534 | 2.548 | 2.546 | 2.556 | 2.58 | 2.588 | 61.07
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 6.92 | 6.942 | 6.972 | 6.94 | 6.96 | 6.876 | 6.87 | 6.938 | 5.438 | 4.096 | 4.1 | 4.128 | 4.172 | 4.168 | 4.154 | 4.134 | 4.102 | 4.106 | 4.122 | 4.154 | 4.154 | 4.17 | 4.206 | 4.212 | 123.034
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 25.2 | 26.6 | 24.6 | 24 | 25.4 | 27.2 | 34.8 | 48.4 | 52.4 | 49 | 42 | 39.2 | 42 | 43.6 | 34.6 | 35.2 | 41 | 44.2 | 44.2 | 46.2 | 40 | 35.2 | 30.8 | 28.6 | 884.4
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 59 | 58.8 | 58.2 | 58 | 58.6 | 59.2 | 70.8 | 80.2 | 86.8 | 89 | 83.2 | 78 | 77.6 | 80.6 | 77.8 | 79.8 | 88.8 | 87.6 | 87.4 | 82.8 | 78.8 | 70.8 | 65.8 | 61.6 | 1779.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 27.15 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.15 | 27.9 | 28.35 | 29.4 | 28.8 | 27.75 | 27.75 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 26.7 | 26.4 | 27 | 26.55 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.95 | 25.8 | 657
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 4.05 | 3.45 | 4.65 | 9.15 | 11.4 | 9.6 | 6.9 | 6.45 | 5.4 | 6.75 | 7.5 | 6.45 | 8.85 | 10.05 | 11.4 | 11.55 | 10.65 | 10.05 | 7.05 | 5.4 | 4.65 | 172.8
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5 | 7.4 | 7.2 | 10 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 8.8 | 10.4 | 10.1 | 11.5 | 10.5 | 12.5 | 11 | 9.2 | 10.2 | 7.9 | 7.2 | 5.8 | 199.8
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 21.45 | 22.5 | 20.7 | 19.95 | 21.75 | 22.5 | 25.65 | 36.75 | 42.45 | 41.85 | 35.4 | 33.45 | 35.1 | 36 | 27.9 | 26.25 | 30.75 | 32.4 | 32.55 | 35.1 | 29.85 | 28.05 | 25.2 | 24 | 707.55
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 26.7 | 34.95 | 43.8 | 46.65 | 48.6 | 44.55 | 39.75 | 39.3 | 40.8 | 38.7 | 41.1 | 50.85 | 47.4 | 48.9 | 46.5 | 41.7 | 36.6 | 32.25 | 29.55 | 907.95
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 177.616 | 179.6 | 174.792 | 173.194 | 176.914 | 181.802 | 220.044 | 265.588 | 285.268 | 281.566 | 256.072 | 240.01 | 245.082 | 254.424 | 230.596 | 236.07 | 264.968 | 269.128 | 268.806 | 263.552 | 243.4 | 218.126 | 199.386 | 186.8 | 5492.804
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч