## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.12 | 0.12 | 0.126 | 0.124 | 0.122 | 0.12 | 0.122 | 0.122 | 0.126 | 0.128 | 0.13 | 0.128 | 0.134 | 0.132 | 0.126 | 0.124 | 0.12 | 0.122 | 0.124 | 0.126 | 0.122 | 0.124 | 0.122 | 0.124 | 2.988
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0.114 | 0.122 | 0.132 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.026 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.4 | 18.6 | 18.4 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 19.2 | 20.8 | 20 | 20.2 | 19.4 | 19 | 19 | 19 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 467.2
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 35 | 36.4 | 37.2 | 36 | 36.6 | 34.6 | 34.4 | 37.2 | 37 | 35.4 | 36.4 | 37.6 | 38.6 | 39.2 | 38 | 37 | 36.6 | 35.4 | 36 | 36.8 | 35.8 | 36.2 | 36.8 | 37.4 | 877.6
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 5.25 | 5.55 | 5.4 | 5.55 | 5.4 | 5.25 | 5.1 | 5.55 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 5.85 | 6.15 | 5.4 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 5.55 | 128.7
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 6.75 | 6.9 | 7.05 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.45 | 6.9 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.6 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 6.75 | 6.75 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.05 | 7.05 | 7.2 | 7.05 | 164.85
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 3.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.9 | 4.6 | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6 | 4.7 | 119.9
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 12 | 12 | 12.3 | 11.85 | 12.15 | 11.4 | 11.1 | 11.85 | 12.15 | 12.6 | 12.75 | 11.7 | 13.2 | 12.3 | 12.6 | 12.15 | 11.7 | 11.55 | 11.55 | 11.85 | 11.7 | 11.85 | 12.15 | 12 | 288.45
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 27.15 | 28.2 | 28.5 | 27.75 | 28.5 | 27.15 | 26.7 | 28.95 | 28.65 | 27.15 | 28.35 | 28.95 | 30.15 | 30.3 | 29.55 | 28.95 | 28.95 | 28.05 | 28.65 | 29.4 | 28.5 | 28.95 | 28.95 | 29.55 | 685.95
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 110.284 | 112.492 | 113.708 | 112.298 | 114.022 | 109.27 | 107.672 | 113.772 | 114.362 | 111.804 | 114.434 | 114.13 | 120.538 | 120.132 | 119.576 | 114.374 | 112.47 | 111.122 | 112.824 | 115.626 | 113.922 | 115.224 | 116.422 | 115.974 | 2736.452
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч