## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 15.2733 | 1252.8 | 938.4 | 549.6 | 42.4 | 137.2 | 416 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 209.6 | 245.2 | 937.2 | 39.6 | 0 | 1531.2 | 0 | 1095.6 | 324.1 | 0 | 158.2 | 0
01 - 02 | 15.3756 | 1226.4 | 950.4 | 536.8 | 47.6 | 135.6 | 405.6 | 512.4 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 208 | 240.8 | 184.8 | 435.6 | 0 | 1491.6 | 0 | 1105.5 | 314.3 | 0 | 158.2 | 0
02 - 03 | 15.2778 | 1221.6 | 957.6 | 546.4 | 51.4 | 136.4 | 399.2 | 507 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 210.4 | 240 | 0 | 1544.4 | 0 | 1494.9 | 0 | 1115.4 | 317.1 | 0 | 162.4 | 0
03 - 04 | 15.2422 | 1252.8 | 916.8 | 564 | 39.4 | 140.4 | 416.8 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 216.8 | 239.2 | 0 | 2270.4 | 0 | 1534.5 | 0 | 1079.1 | 331.1 | 0 | 162.4 | 0
04 - 05 | 15.3578 | 1276.8 | 943.2 | 584.8 | 52.8 | 143.2 | 420.8 | 468 | 0 | 0 | 0 | 31 | 224.8 | 240 | 0 | 2283.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 1105.5 | 329 | 0 | 167.3 | 0
05 - 06 | 15.2644 | 1401.6 | 945.6 | 640.8 | 40.6 | 153.6 | 470.4 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 230.4 | 251.6 | 0 | 2917.2 | 0 | 1696.2 | 0 | 1138.5 | 349.3 | 0 | 195.3 | 0
06 - 07 | 14.9756 | 1809.6 | 1185.6 | 833.6 | 51.8 | 187.6 | 621.6 | 636.6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 258.4 | 318 | 0 | 3458.4 | 0 | 2131.8 | 0 | 1442.1 | 394.8 | 0 | 261.8 | 0
07 - 08 | 15.0044 | 2167.2 | 1437.6 | 964 | 52.6 | 220.8 | 744 | 801 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 313.6 | 419.6 | 0 | 2930.4 | 0 | 2557.5 | 0 | 1725.9 | 478.1 | 0 | 295.4 | 0
08 - 09 | 14.8156 | 2100 | 1718.4 | 894.4 | 44.2 | 294.4 | 732.8 | 963.6 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 377.6 | 436 | 448.8 | 712.8 | 0 | 2570.7 | 0 | 2049.3 | 558.6 | 0 | 343.7 | 0
09 - 10 | 14.9556 | 2095.2 | 1716 | 920 | 57.6 | 262.8 | 760 | 956.4 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 386.4 | 364.8 | 818.4 | 184.8 | 0 | 2603.7 | 0 | 2079 | 600.6 | 0 | 382.9 | 0
10 - 11 | 15.2289 | 2138.4 | 1706.4 | 909.6 | 40.6 | 243.2 | 780.8 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 350.4 | 401.2 | 0 | 541.2 | 0 | 2567.4 | 0 | 2029.5 | 529.2 | 0 | 339.5 | 0
11 - 12 | 15.4289 | 2066.4 | 1692 | 910.4 | 52.2 | 276.8 | 740 | 976.2 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 333.6 | 373.2 | 0 | 1042.8 | 0 | 2524.5 | 0 | 2003.1 | 554.4 | 0 | 328.3 | 0
12 - 13 | 15.3422 | 1963.2 | 1353.6 | 888 | 38.6 | 194.4 | 752.8 | 791.4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 292 | 280 | 92.4 | 409.2 | 0 | 2306.7 | 0 | 1567.5 | 428.4 | 0 | 224 | 0
13 - 14 | 14.7222 | 1999.2 | 1620 | 820 | 51.6 | 294.4 | 713.6 | 912.6 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 309.6 | 422.4 | 66 | 844.8 | 0 | 2399.1 | 0 | 1973.4 | 492.8 | 0 | 370.3 | 0
14 - 15 | 15.2178 | 1905.6 | 1584 | 824.8 | 45.4 | 234.4 | 685.6 | 921 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 342.4 | 348 | 13.2 | 1320 | 0 | 2339.7 | 0 | 1867.8 | 520.1 | 0 | 298.2 | 0
15 - 16 | 15.1622 | 1989.6 | 1687.2 | 847.2 | 49.4 | 263.6 | 706.4 | 982.8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 347.2 | 388.8 | 0 | 2402.4 | 0 | 2448.6 | 0 | 1966.8 | 551.6 | 0 | 294 | 0
16 - 17 | 15.2333 | 2064 | 1730.4 | 925.6 | 53.2 | 242.8 | 785.6 | 988.8 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 398.4 | 313.2 | 0 | 2758.8 | 0 | 2570.7 | 0 | 1976.7 | 602.7 | 0 | 264.6 | 0
17 - 18 | 15.5978 | 2164.8 | 1569.6 | 948.8 | 51.6 | 214.4 | 835.2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 350.4 | 338.8 | 0 | 2534.4 | 0 | 2676.3 | 0 | 1851.3 | 613.9 | 0 | 291.2 | 0
18 - 19 | 15.3578 | 2140.8 | 1557.6 | 931.2 | 49.6 | 207.2 | 817.6 | 924.6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 330.4 | 350 | 158.4 | 303.6 | 0 | 2583.9 | 0 | 1808.4 | 532 | 0 | 264.6 | 0
19 - 20 | 15.4 | 2061.6 | 1512 | 890.4 | 48 | 204.8 | 792 | 869.4 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 344.8 | 332 | 1227.6 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1762.2 | 501.2 | 0 | 261.8 | 0
20 - 21 | 15.3733 | 1927.2 | 1384.8 | 840.8 | 49.2 | 197.6 | 715.2 | 766.2 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 328 | 320.4 | 1808.4 | 0 | 0 | 2336.4 | 0 | 1626.9 | 492.8 | 0 | 247.8 | 0
21 - 22 | 15.4022 | 1804.8 | 1252.8 | 775.2 | 49 | 181.6 | 664.8 | 682.2 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 293.6 | 309.6 | 2178 | 0 | 0 | 2158.2 | 0 | 1455.3 | 429.1 | 0 | 213.5 | 0
22 - 23 | 15.6133 | 1555.2 | 1111.2 | 674.4 | 48 | 164.8 | 548 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 278.4 | 282.4 | 1993.2 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 1290.3 | 406.7 | 0 | 182 | 0
23 - 00 | 15.5978 | 1341.6 | 1017.6 | 582.4 | 48 | 161.6 | 465.6 | 515.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 246.4 | 243.6 | 660 | 79.2 | 0 | 1633.5 | 0 | 1168.2 | 346.5 | 0 | 157.5 | 0
Сумма | 366.22 | 42926.4 | 32488.8 | 18803.2 | 1154.8 | 4893.6 | 15390.4 | 18164.4 | 0 | 0 | 0 | 1038.4 | 7181.6 | 7698.8 | 10586.4 | 29013.6 | 0 | 52090.5 | 0 | 38283.3 | 10998.4 | 0 | 6024.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч