## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 528 | 0 | 567.6 | 0 | 653.4 | 0 | 63.7 | 0 | 46.9
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 277.2 | 0 | 547.8 | 0 | 666.6 | 0 | 64.4 | 0 | 48.3
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 0 | 531.3 | 0 | 650.1 | 0 | 64.4 | 0 | 48.3
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 547.8 | 0 | 646.8 | 0 | 64.4 | 0 | 48.3
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 630.3 | 0 | 60.9 | 0 | 46.9
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 570.9 | 0 | 600.6 | 0 | 61.6 | 0 | 46.2
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 716.1 | 0 | 63 | 0 | 35.7
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 861.3 | 0 | 838.2 | 1.4 | 51.8 | 0.7 | 32.9
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1372.8 | 0 | 950.4 | 0 | 1402.5 | 78.4 | 11.2 | 86.1 | 4.9
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 1042.8 | 0 | 1541.1 | 158.2 | 0 | 163.1 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735.6 | 0 | 1151.7 | 0 | 1623.6 | 122.5 | 7 | 154 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 1181.4 | 0 | 1584 | 199.5 | 0 | 135.1 | 4.2
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 894.3 | 0 | 1019.7 | 45.5 | 28 | 9.1 | 23.1
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 1095.6 | 0 | 1574.1 | 98 | 7.7 | 200.2 | 0.7
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.4 | 0 | 1013.1 | 0 | 1428.9 | 141.4 | 0 | 127.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 1009.8 | 0 | 1448.7 | 107.8 | 1.4 | 95.2 | 2.8
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 1003.2 | 0 | 1329.9 | 126.7 | 0 | 25.9 | 11.2
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 0 | 1049.4 | 0 | 1089 | 139.3 | 0 | 32.2 | 11.9
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.2 | 0 | 900.9 | 0 | 1036.2 | 46.9 | 14.7 | 5.6 | 23.1
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 861.3 | 0 | 1009.8 | 30.1 | 24.5 | 7 | 18.9
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.8 | 0 | 858 | 0 | 943.8 | 55.3 | 13.3 | 5.6 | 18.9
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 759 | 0 | 828.3 | 2.8 | 39.2 | 3.5 | 23.1
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1372.8 | 0 | 699.6 | 0 | 749.1 | 35 | 20.3 | 2.8 | 28.7
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 264 | 0 | 607.2 | 0 | 706.2 | 7 | 47.6 | 0 | 37.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055.2 | 37963.2 | 0 | 19971.6 | 0 | 24717 | 1395.8 | 709.1 | 1053.5 | 562.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч