## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 | 4.359 | 0 | 252.4 | 73.9 | 105.3 | 0 | 0.72 | 51.68 | 21.3
01 - 02 | 4.217 | 0 | 239 | 72.1 | 103.65 | 0 | 0.72 | 42.32 | 20.7
02 - 03 | 4.281 | 0 | 238.2 | 68.9 | 100.5 | 0 | 0.72 | 46.4 | 22.2
03 - 04 | 4.286 | 0 | 248.2 | 73 | 102.6 | 0 | 0.72 | 49.52 | 22.9
04 - 05 | 4.312 | 0 | 256.4 | 75.8 | 106.35 | 0 | 0.72 | 51.04 | 22.8
05 - 06 | 4.203 | 0 | 285 | 81.6 | 118.05 | 0 | 0.72 | 60.16 | 25
06 - 07 | 4.176 | 0 | 342.2 | 99.5 | 137.55 | 0 | 0.64 | 76.48 | 28.2
07 - 08 | 4.21 | 0 | 397.4 | 115.4 | 159 | 0 | 0.72 | 91.04 | 31.3
08 - 09 | 4.081 | 0 | 467.4 | 119.8 | 195.15 | 0 | 1.52 | 117.28 | 33.2
09 - 10 | 4.217 | 0 | 517.4 | 119.7 | 250.2 | 0 | 4.72 | 113.28 | 29
10 - 11 | 4.128 | 0 | 521.2 | 107.6 | 228.6 | 0 | 8.4 | 143.76 | 31.2
11 - 12 | 4.237 | 0 | 439 | 96.9 | 187.05 | 0 | 12.08 | 111.92 | 28.7
12 - 13 | 4.151 | 0 | 366.4 | 92.5 | 151.2 | 0 | 2.8 | 93.28 | 26.7
13 - 14 | 4.074 | 0 | 453.8 | 90 | 209.85 | 0 | 16 | 108 | 26.1
14 - 15 | 4.257 | 0 | 431.8 | 95.9 | 194.1 | 0 | 7.36 | 106.32 | 26.6
15 - 16 | 4.128 | 0 | 483.8 | 101.7 | 213.9 | 0 | 15.6 | 119.36 | 29.6
16 - 17 | 4.161 | 0 | 457.8 | 118.9 | 194.4 | 0 | 11.44 | 98.64 | 31.9
17 - 18 | 4.306 | 0 | 384 | 128.1 | 138.15 | 0 | 0.96 | 85.12 | 31.7
18 - 19 | 4.188 | 0 | 394 | 126.3 | 143.4 | 0 | 0.72 | 87.76 | 36
19 - 20 | 4.251 | 0 | 393.4 | 121.8 | 151.05 | 0 | 0.64 | 87.04 | 33
20 - 21 | 4.247 | 0 | 367 | 114.6 | 144 | 0 | 0.72 | 76.16 | 31.7
21 - 22 | 4.354 | 0 | 327.2 | 103.7 | 124.95 | 0 | 0.72 | 70.56 | 28
22 - 23 | 4.401 | 0 | 257.4 | 83.3 | 99.45 | 0 | 0.72 | 51.2 | 23
23 - 00 | 4.317 | 0 | 238.4 | 75.6 | 90.6 | 0 | 0.72 | 50.64 | 21.3
Сумма | 101.542 | 0 | 8758.8 | 2356.6 | 3649.05 | 0 | 90.8 | 1988.96 | 662.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Айга |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч