## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 19.12.2018
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00 - 01 | 0.215 | 0 | 177.4 | 50.6 | 64.05 | 0 | 1.84 | 63.2 | 0
01 - 02 | 0.214 | 0 | 174.6 | 50.6 | 63.3 | 0 | 1.84 | 61.84 | 0
02 - 03 | 0.207 | 0 | 171.8 | 48.7 | 60.75 | 0 | 1.76 | 62.64 | 0
03 - 04 | 0.213 | 0 | 175.2 | 51.2 | 61.65 | 0 | 1.84 | 63.04 | 0
04 - 05 | 0.212 | 0 | 176.8 | 50.2 | 63 | 0 | 1.76 | 64.88 | 0
05 - 06 | 0.197 | 0 | 178 | 48.7 | 69.75 | 0 | 1.76 | 60.48 | 0
06 - 07 | 0.174 | 0 | 168.4 | 44.5 | 66.75 | 0 | 1.6 | 58 | 0.1
07 - 08 | 0.175 | 0 | 178.8 | 45.1 | 69.9 | 0 | 1.76 | 64.08 | 0
08 - 09 | 0.173 | 0 | 232.8 | 51.1 | 104.7 | 0 | 2.32 | 77.68 | 0
09 - 10 | 0.18 | 0 | 343.8 | 59.5 | 182.55 | 0 | 8.16 | 93.92 | 0.6
10 - 11 | 0.187 | 0 | 362.8 | 54.5 | 167.55 | 0 | 12.48 | 125.68 | 0.6
11 - 12 | 0.201 | 0 | 314 | 55.2 | 141.75 | 0 | 16 | 100.16 | 0
12 - 13 | 0.192 | 0 | 228.6 | 53.8 | 92.25 | 0 | 4 | 81.12 | 0
13 - 14 | 0.17 | 0 | 332.2 | 48 | 163.5 | 0 | 19.76 | 100.32 | 0.1
14 - 15 | 0.183 | 0 | 318.4 | 51.6 | 148.8 | 0 | 10.16 | 109.68 | 0
15 - 16 | 0.191 | 0 | 342.4 | 50.3 | 159.45 | 0 | 21.04 | 111.28 | 0
16 - 17 | 0.198 | 0 | 281 | 63.6 | 126 | 0 | 15.6 | 75.84 | 0
17 - 18 | 0.21 | 0 | 216.2 | 70.9 | 68.55 | 0 | 2.24 | 74.32 | 0
18 - 19 | 0.196 | 0 | 207.8 | 65.6 | 68.7 | 0 | 1.92 | 69.6 | 0.2
19 - 20 | 0.204 | 0 | 212.4 | 65.5 | 71.7 | 0 | 2 | 70.64 | 0.3
20 - 21 | 0.225 | 0 | 218.2 | 68.2 | 72.6 | 0 | 2.16 | 72 | 0.5
21 - 22 | 0.209 | 0 | 200.2 | 65.3 | 63.45 | 0 | 2 | 67.68 | 0
22 - 23 | 0.234 | 0 | 182 | 56.7 | 57 | 0 | 2.08 | 67.68 | 0
23 - 00 | 0.232 | 0 | 176 | 54.9 | 54.6 | 0 | 2.16 | 66 | 0
Сумма | 4.792 | 0 | 5569.8 | 1324.3 | 2262.3 | 0 | 138.24 | 1861.76 | 2.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Айга |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч